高圧ガス販売計画書

１　販売の目的

| 販売の目的 |  |
| --- | --- |
| 主な販売先 |  |
| 販売する地域 |  |

２  販売する高圧ガスの種類

別紙１のとおり

３　販売の方法

| 販売の形態 | 小売 卸売 卸小売 その他（ ） |
| --- | --- |
|  | 容器による販売 伝票による販売 冷媒ガスの補充 冷凍設備内の高圧ガス その他（ ） |
| 一日の販売予定数量 |  |
| 運搬の方法 |  |
| 高圧ガスの仕入先 | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |
|  | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |

| 保安台帳の様式 | 別添のとおり |
| --- | --- |
| 帳簿の様式 | 別添のとおり |
| 従業員に対する保安 指導の実施の方法 | （例） ・年間計画を定め高圧ガス保安法、高圧ガスの性質等 の保安教育を実施するとともに異常時を想定した訓 練を実施する。 ・愛知県高圧ガス安全協会等の実施する講習を積極的 に受講する。 |
| 販売先に対する保安 指導の実施の方法 | （例） ・消費先の高圧ガス使用状況を年１回以上点検すると ともに、高圧ガス保安法、高圧ガスの安全な取扱方 法等の保安指導を実施する。 ・高圧ガス保安法に基づき、消費先に対して高圧ガス による災害の発生の防止に関し、必要な事項を周知 させる。 |
| その他参考事項 | ・高圧ガスの移動中の事故時に応援を受けるため愛知 県高圧ガス地域防災協議会（愛知県高圧ガス安全協 会等）へ加入する。 |

４　容器置場等の概要

| 所在地 |  |
| --- | --- |
| 設置場所 | 屋 外 屋 内 その他（ ） |
| 販売所からの距離 | ｍ | 容器置場管理者名 |  |
| 容器置場の構造 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造（鉄筋入） その他（ ） |

| 容器置場の面積 | 床面積 ｍ２ 内面積 ｍ２ |
| --- | --- |
| 最大収納量 （詳細は別紙２計算 書のとおり） | ガスの区分 | 使用床面積 （ｍ２） | 収 納 量 （ｍ３） |
|  | 液化石油ガス |  |  |
|  | 特殊高圧ガス |  |  |
|  | 可燃性・毒性ガス |  |  |
|  | 毒性ガス |  |  |
|  | 可燃性ガス |  |  |
|  | 酸素 |  |  |
|  | その他のガス |  |  |
|  | 第一種ガス |  |  |
|  | 合 計 |  |  |

注１：最大収納量の欄中、収納量は液化ガスの場合１０ｋｇを１ｍ３として換算　　　　し、アセチレンは１ｋｇを０．９ｍ３として換算すること。

注２：特殊高圧ガス、可燃性・毒性ガス及び毒性ガスを収納する場合は、除害　　　　設備を設けること。

注３：４の「容器置場等の概要」は、伝票販売又は貯蔵量が３００ｍ３以上の販　　　　売の場合、不要とする。

５  販売の方法に係る技術上の基準（一般則第４０条）

５－１　高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。

５－２　充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、　　　　割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、ガスが漏えいしていないものをもって行います。

注：圧縮天然ガスに係るものを除く。

６　貯蔵に係る技術上の基準（一般則第１８条）

（容器置場を設置する場合に限る。）

６－１　可燃性ガスの貯蔵は、通風の良い場所で行います。

６－２　充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器　　　　置場に貯蔵します。

６－３  可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して　　　　容器置場に貯蔵します。

６－４　容器置場には計量器等作業に必要な物以外の物を置きません。

６－５　容器置場の周囲２メートル以内には火気又は引火性若しくは発火性の　　　　物を置きません。（不活性ガス及び空気を除く。）

６－６　充てん容器等は、常に温度４０℃以下に保ちます。

６－７　充てん容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、　　　　転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じます。

６－８  可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えません。

６－９　特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、塩素、アンモニア、亜硫酸ガス、シ　　　　アン化水素、ホスゲン、酸化エチレン、クロルメチル又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときの除害設備を設けます。

|  |  | 防 毒 面 | 消 石 灰 | か性ソーダ | その他吸収剤（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数 量 |  |  |  |  |

７　特殊高圧ガス等の容器置場

特殊高圧ガス及び五フッ化ヒ素等の容器置場には、県計量保安課作成（平成４年３月）の「特殊材料ガス取扱指針」第２章販売の基準に従って、保安管理を行います。

別紙　　　図のとおり措置を講じます。

８　販売主（責）任者の選任

|  |  | 氏 名 | 免状の種類 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 販売主（責）任者 |  |  |

９　届出事務担当者

|  | 所 属 | 氏 名 | 連 絡 電 話 |
| --- | --- | --- | --- |