別紙（容器）

供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

（容器による貯蔵能力が1,000kg以上3,000kg未満のものに限る）

| １．保 安 距 離 | ① 第１種保安距離（法定 16.97ｍ・障壁設置 0ｍ）実際距離 ｍ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保安物件の名称 |  |
|  | ② 第２種保安距離（法定 11.31 ｍ・障壁設置 0ｍ）実際距離 ｍ |  |
|  | 保安物件の名称 |  |
| ２．障 壁 | ① 障壁の構造 材料 寸法（高さ） cm（厚さ） cm |  |
|  | ② 扉の構造 材料 （厚さ） cm |  |
|  | ③ 扉の補強 等辺山形鋼 (枠) mm× mm (内) mm× mm |  |
|  | 間隔（縦） cm（横） cm |  |
| ３．火気取扱施設との 距 離 | ① 火気等の種類 火気等との距離 ｍ |  |
|  | ② 火気距離 が５ｍ未満 障壁（材料） 高さ ｍ |  |
| ４．滞 留 防 止 | ① 貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 ㎠ |  |
|  | ② 実際の換気口面積 ㎠ |  |
| ５．さく、へい等の 設 置 | さく、へい等の種類 |  |
| ６．警 戒 標 | ① 掲示位置 |  |
|  | ② 表示内容 |  |
| ７．消 火 設 備 | ① 粉末消火器 Ａ Ｂ （A-4、B-10 以上のもの 貯蔵能力1，000㎏につき１個以上） |  |
|  | ② その他 |  |
| ８．軽量な屋根等 | ① 屋根の場合 その材料 |  |
|  | ② 遮へい板の場合 その材料 |  |
| ９．転倒防止等の措置 |  |  |
| 10．腐食防止措置 |  |  |