(第２片)

|  | 突起物・くぼみ及び仕上材の 目地等のすきまの状況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内部の壁、床等の表面の材質 |  |  |  |  |
|  | 洗浄設備の場所 |  |  |  | 準備室に有・無 |
|  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  | 連 結 有 ・ 無 |  |
|  | フード及びグローブボックス等の個 数並びに排気設備との連結 |  |  | 個 連 結 有 ・ 無 |  |
|  | 汚 染 検 査 設 備 等 | 汚染検査を行う場所 |  |  |  |
|  |  | 汚染検査用測定器の種類及び 台数 |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備及び更衣設備 |  |  |  |
|  |  | 汚染除去のための器材 |  |  |  |
| ３ 貯蔵施設の放 射線障害の防 止に関する構 造設備の概要 | 貯蔵施設の種類 |  |  | 貯蔵室・貯蔵箱等 |  |
|  | 貯蔵施設のしゃへい |  |  | 貯蔵施設の外側における実効線量 １mＳv／週以下・超 |  |
|  | 出入口の数 |  |  | 通常出入口 箇所 非常口 箇所 |  |
|  | 扉、ふた等外部に通ずる部分のかぎ等 |  |  |  |  |
|  | 標識を付ける箇所 |  |  |  |  |
|  | 受皿、吸収材等の汚染拡大防止設備及び 器具 |  |  |  |  |
|  | 貯 蔵 室 | 室 名 事 項 |  |  |  |
|  |  | 主要構造部等の構造 |  | 耐火構造・非耐火構造 |  |
|  |  | 材 料 | 壁 |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |
|  |  |  | 天 井 |  |  |
|  |  | 特定防火設備に該当する 防火戸（扉、空調ダクト等) |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量 (ﾍﾞｸﾚﾙ) |  |  |  |
|  | 貯 蔵 箱 等 | 個数、構造及び材料 |  |  |  |
|  |  | 最大貯蔵予定数量 (ﾍﾞｸﾚﾙ) |  |  |  |
|  | 貯 蔵 容 器 | 貯蔵容器のしゃへい |  | 貯蔵室等の扉､ふた等を開放したとき１ｍの距離 における実効線量率１００μＳv毎時以下・超 |  |
|  |  | 空気汚染のおそれのある放射性同位 元素のための容器の有無及び構造 |  |  |  |
|  |  | 液体状の放射性同位元素を入 れる容器の有無及び構造 |  |  |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |  |
|  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種 類、数量の表示 |  |  |  |
|  |  | 受皿、吸収材等の汚染拡大防 止設備及び器具 |  |  |  |

(第３片)

| ４ 運搬容器の放 射線障害の防 止に関する構 造設備の概要 | 運搬容器のしゃへい |  |  | １ｍの距離における実効線量率 １００μＳv毎時以下・超 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空気汚染のおそれのある放射性同位 元素のための容器の有無及び構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体状の放射性同位元素を入れる容 器の有無及び構造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識を付ける箇所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 運搬する放射性同位元素の種類及び 数量の表示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受皿、吸収材等汚染拡大防止設備及 び器具 |  |  |  |  |  |  |
| ５ 廃棄施設の放 射線障害の防 止に関する構 造設備の概要 | 廃棄施設のしゃへい |  |  | 廃棄施設の外側における実効線量 １mＳv／週以下・超 |  |  |  |
|  | 排 水 設 備 | 種 類 |  |  |  |  |  |
|  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 性 能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材 料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 構 造 設 備 | 廃液流出調節装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 廃液の採取、濃度の測定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 材質及びその構造 |  |  |  |  |
|  |  |  | 開口部 |  |  |  |  |
|  |  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |  |  |
|  | 排 気 設 備 | 種 類 |  |  |  |  |  |
|  |  | 個 数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 性 能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材 料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 構 造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染空気の広がりの防止措置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |  |  |  |
|  | 焼 却 炉 設 備 | 焼 却 炉 | 種類 |  |  |  |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 気体が漏れにくい構造 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灰が飛散しにくい構造 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気設備との連結 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焼却残さの搬出口の廃棄 作業室との連結 |  |  |  |  |

(第４片)

|  | 焼 却 炉 設 備 | 廃 棄 作 業 室 | 突起物・くぼみ及び仕上げ材の 目地等のすきまの状況 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内部の壁、床等の表面の材質 |  |
|  |  |  | フード及びグローブボックスの個 数並びに排気設備との連結 | 個 連 結 有 ・ 無 |
|  |  |  | 標識を付ける箇所 |  |
|  |  | 汚 染 検 査 室 | 位置 |  |
|  |  |  | 突起物・くぼみ及び仕上げ材の 目地等のすきまの状況 |  |
|  |  |  | 内部の壁、床等の表面の材質 |  |
|  |  |  | 洗浄設備及び更衣設備 |  |
|  |  |  | 汚染検査用の測定器の種 類及び台数 |  |
|  |  |  | 汚染除去のための器材 |  |
|  |  |  | 洗浄設備の排水設備との 連結 | 連 結 有 ・ 無 |
|  |  |  | 標識を付ける箇所 |  |
|  | 保 管 廃 棄 設 備 | 外部との区画の状況 |  |  |
|  |  | 扉、ふた等のかぎ等の設備 |  |  |
|  |  | 保 管 廃 棄 容 器 | 構造及び材料 |  |
|  |  |  | 空気汚染のおそれのある放射性同位 元素のための容器の有無及び構造 |  |
|  |  |  | 液体状の放射性同位元素を 入れる容器の有無及び構造 |  |
|  |  |  | 標識を付ける箇所 |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |
| ６ 放射線治療病 室の放射線障 害の防止に関 する構造設備 の概要 | 床 面 積 （㎡） |  |  |  |
|  | 病 床 数 （床） |  |  |  |
|  | 放射線治療病室の天井、床、壁、出 入口の扉、窓等のしゃへい |  |  | 画壁等の外側における実効線量 １mＳv／週以下・超 |
|  | 標識を付ける箇所 |  |  |  |
|  | 突起物・くぼみ及び仕上げ材の 目地等のすきまの状況 |  |  |  |
|  | 内部の壁、床等の表面の材質 |  |  |  |
|  | 汚 染 検 査 設 備 等 | 汚染検査を行う場所 |  |  |
|  |  | 汚染検査用の測定器の種類及 び台数 |  |  |
|  |  | 洗浄設備及び更衣設備 |  |  |
|  |  | 汚染除去のための器材 |  |  |

(第５片)

| ７ 診療用放射性 同位元素使用 室等の放射線 障害の防止に 関する予防措 置の概要 | 管 理 区 域 | 施設別 区 分 | 使用室 | 貯蔵施設 |  | 廃棄施設 | 放射線治 療病室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | さく等の立入制限措置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 標識を付ける箇所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域のしゃへい | 管理区域の境界における実効線量 １.３mＳv／３月以下・超 |  |  |  |  |
|  | そ の 他 | 注意事項を掲示する箇所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷地内の境界等における防護 | 敷地内の居住区域及び敷地の境界における 実効線量２５０μＳv／３月以下・超 |  |  |  |  |
|  |  | 患者の被ばく防止 | 病室における実効線量 １.３mＳv／３月以下・超 |  |  |  |  |
|  |  | 放射線診療従事者等の被ばく 防止等 | 外部被ばくを少なくするための措置有・無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部被ばくを少なくするための措置有・無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理区域内で飲食、喫煙禁止措置有・無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 被ばく線量測定器有・無 |  |  |  |  |
| ８ 診療用放射性 同位元素を使 用する医師又 は歯科医師 | 氏 名 |  | 職 種 |  | 放射線診療に関する経歴 |  |  |
| ９予定使用開始時期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

添  付  書  類

１　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設

及び治療病室の平面図及び側面図

２　しゃへい計算書

記入上の注意

(1)　管理区域を明示すること。

(2)　線源からの画壁等の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。

(3)　画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近接した点で、通常の場合の最大量の使用

（貯蔵、廃棄）状態を想定したときの計算値とその計算式を記入すること。

計算責任者の所属、職及び氏名を記入すること。