貯 蔵 施 設 の 概 要

| 貯蔵 施 設 の 位置 | 所在地 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 用途地域等の指定 | １．第二種住居地域 ２．準住居地域 ３．近隣商業地域 ４．商業地域 ５．準工業地域 ６．工業地域 ７．工業専用地域 ８．用途地域の指定なし |
|  | 店舗からの距離 |  |
| 貯 蔵 施 設 の 構 造 | 最大貯蔵量 | kg |
|  | 保安距離 | 第１種 | 法定 ｍ 実際 ｍ |
|  |  | 第２種 | 法定 ｍ 実際 ｍ |
|  | 保安距離 代替措置 | 障 壁 | ・ＲＣ ・ＣＢ 厚さ ｃｍ、配筋太さ ｍｍ ・その他（ ）高さ ｃｍ、間隔 ｃｍ |
|  | 火気との距離 | 法定 ２ ｍ 実際 ｍ |
|  | 屋根の材質 | 屋 根 | ・スレート ・薄鉄板 ・その他 |
|  | 障壁 | 構 造 | ・ＲＣ ・ＣＢ ・その他（ ） |
|  |  | 厚 さ | 最厚部 ｃｍ、 最薄部 ｃｍ |
|  |  | 高 さ | 最高部 ｃｍ、 最低部 ｃｍ |
|  | 区分壁 | 構 造 | ・ＲＣ ・ＣＢ ・その他（ ） |
|  |  | 厚 さ | 最厚部 ｃｍ、 最薄部 ｃｍ |
|  |  | 高 さ | 最高部 ｃｍ、 最低部 ｃｍ |
|  | 扉 | 形 態 | 内側引戸式 | 片側引戸式 両側引戸式 |
|  |  | 構 造 | 厚さ ｍｍ 補強（ ） ・その他（ ） |
|  | 床 | 構 造 | 鉄筋コンクリート ・その他（ ） |
|  |  | 面 積 | 床面積 ㎡、 内法面積 ㎡ |
|  | 通気口（上部） | 有 ・ 無 |  |
|  | 換気口（下部） | か所、計 ㎡ | 換気面積／床面積＝ ％ |
|  | 消火設備 | 粉末消火器 本 | 能力 Ａ－ Ｂ－ |
|  | 施錠の措置 | 有 ・ 無 |
|  | 警戒標 | 掲示場所（ ） |
| 貯蔵施設の管理 | 形 態 | 独立専用建物、（ ）と併設 その他（ ） |
|  | 所有・占有の別 占有の場合 | 自己所有 借用 相 手 先 契約年月日 |
|  | 管理責任者 |  |
|  | 電話番号 |  |
| その他参考事項 |  |