**様式番号３**

充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販 売 所 の 名 称 | | | | 充 て ん 設 備 の 所 在 地 | | | |
| ○○液化石油ガス株式会社○○営業所 | | | | ○○市○○町○丁目○○番地 | | | |
|  | | | | | | | |
|  | 貯蔵施設の面積 | 17.5㎡ | 施設距離 | | 実測距離 | 対象物件 |  |
|  | 第１種保安物件までの距離 | | 22.5m | | 500m | ○○小学校 |  |
|  | 第２種保安物件までの距離 | | 15.0m | | 40m | 民家 |  |
|  | 火気までの距離 | | ２m | | 40m | 民家の給湯器 |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 〇〇小学校  （第１種保安物件） | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ℓ１　500ｍ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ○○液化石油ガス株式会社  ○○営業所 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ℓ２　40ｍ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 民家  （第２種保安物件） | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ※車両の構造又は停車位置、事業所内の他の施設との位置関係を別途明記すること。 | | | | | | | |