記入例２　輸入高圧ガス明細書（圧縮ガス）

様式第２７の２（第４５条関係）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 輸入高圧ガス明細書 | | | |
| 製品名 | | | 圧縮ヘリウム |
| 使用目的 | | | ヘリコプターフローテーション展開用 |
| 高圧ガスの圧力 | | | １６．５ＭＰａ（１６５ｂａｒ）（３５℃）   |  | | --- | | 圧縮ガスの場合、１７ページ（２）の式より  ３５℃における圧力値（ゲージ圧）に換算する | |
| 高圧ガスの成分 | | | 圧縮ヘリウム　９９．９％ ％小数点１桁まで記する |
| 高圧ガスの数量 | | | １個あたりの数量　 1.658ｍ３×２個　　合計　3.316ｍ３   |  | | --- | | 圧縮ガスで、充塡質量が分かっている場合、  １７ページ（３）の式より標準状態の容積に換算する。  圧縮ガスで、充塡圧力及び温度が分かっている場合、  １８ページ（４）の式より標準状態の容積に換算する。 | |
| 充てん事業所 | | 名称 | ○○○○ＬＴＤ |
| 所在地 | ○○○○　○○○○　Ｕ．Ｓ．Ａ |
| 容器の種類 | 容器規格名 | | アメリカ　ＤＯＴ |
| 規格番号 | | ＤＯＴ　３ＡＡ　○○○ |
| 容器記号・番号 | | ＡＢＣ－００１、ＡＢＣ－００２ |
| 耐圧試験圧力 | | ４３．８ＭＰａ（４３８ｂａｒ） |
| 最高充てん圧力 | | ２９．２ＭＰａ（２９２ｂａｒ） |
| 内　容　積（又は内容量） | | １１．８　ℓ |
| 容器製造所 | | 名称 | ○○○○ＬＴＤ |
| 所在地 | ○○○○　○○○○　Ｕ．Ｓ．Ａ |
| 連絡先 | | 名称 | ○○工業株式会社　（電話　052-123-○○○○） |
| 部署・氏名 | 名古屋支店　○○○○ |
| 代行手続者 | | 名称 | 株式会社○○商会　（電話　052-987-○○○○） |
| 部署・氏名 | 輸入担当部　○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　高圧ガスの圧力、高圧ガスの成分、高圧ガスの数量及び容器の種類の記載事項については、その内容を証明する書面を添付すること。ただし、当該容器に打刻されている刻印又は貼付されている標章により確認することができる記載事項については、この限りでない。