貯蔵変更明細書

１　貯蔵の目的等

| 貯蔵の目的 |  |
| --- | --- |
| 貯蔵の方法 ※該当する□にチェックしてください。 | □容器による貯蔵 □その他（ ） |

２  変更の内容

３　貯蔵する高圧ガスの種類及びその最大貯蔵量（詳細は別紙１～３のとおり）

|  | 高圧ガスの種類 | 最大貯蔵量 （㎥） |
| --- | --- | --- |
| 既に届出済の貯蔵す る高圧ガスの種類 |  |  |
| 追加又は廃止 する貯蔵する 高圧ガスの種類 | 追加 |  |  |
|  | 廃止 |  |  |
| 変更後貯蔵する高圧 ガスの種類 |  |  |

４　貯蔵場所の届出等状況

年　　月　　日　　　第　　　号をもって第二種貯蔵所設置の届出

届出の内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　　月　　日　　　第　　　号をもって第二種貯蔵所位置等変更の届出

届出の内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　容器置場等変更の概要

| 所在地 |  |
| --- | --- |
| 用途地域等指定 ※該当する□にチェックしてください。 | □住居地域 □住居専用地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域 □工業専用地域 □用途地域の指定なし □その他（ ） |
| 設置場所 ※該当する□にチェックしてください。 | □屋 外 □屋 内 □その他（ ） |
| 販売所からの距離 | ｍ | 容器置場管理者名 |  |
| 容器置場の構造 | □コンクリートブロック造（鉄筋入） □その他（ ） |
| 容器置場の面積 | 床面積 ㎡ 内面積 ㎡ |
| 最 大 貯 蔵 量 （詳細は別紙４ 計算書のとおり） | ガスの区分 | 変 更 前 | 変 更 後 |
|  |  | 使用床面積 （㎡） | 貯蔵量 （㎥） | 使用床面積 （㎡） | 貯蔵量 （㎥） |
|  | 液化石油ガス |  |  |  |  |
|  | 特殊高圧ガス |  |  |  |  |
|  | 可燃性・毒性 ガス |  |  |  |  |
|  | 毒性ガス |  |  |  |  |
|  | 可燃性ガス |  |  |  |  |
|  | 酸素 |  |  |  |  |
|  | 特定不活性ガス |  |  |  |  |
|  | その他のガス |  |  |  |  |
|  | 第一種ガス |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |

注１：最大貯蔵量の欄中貯蔵量は液化ガスの場合１０ｋｇを１㎥として換算し、アセチレンは１ｋｇを０．９㎥として換算すること。

注２：特殊高圧ガス、可燃性・毒性ガス及び毒性ガスを貯蔵する場合は、除害設備を設けること。

注３：「床面積」…建築物において、壁・柱など区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。

注４：「内面積」…建物の壁の内側の部分の寸法で求める面積とする。

注５：「使用床面積」…内面積の８割とする。

６  第二種貯蔵所に係る技術上の基準（一般則第２６条）

６－１　容器置場の位置及び付近の状況を示す図面

別紙　　　図のとおり

６－２　容器置場の構造を示す図面（警戒標を含む。）

別紙　　　図のとおり

６－３　置場距離（内面積　　　　　　　㎡）

| 保安物件に 対する距離 | 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| --- | --- | --- |
|  | 法 的 に 必要な距離 | 実際に確保 可能な距離 | 法 的 に 必要な距離 | 実際に確保可能な距離 |
| 障 壁 側 | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |
| 開 口 部 | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |

なお、別紙　　　図のとおり置場距離を確保します。

６－４　充てん容器（断熱材で被覆してあるものを除く。）に係る容器置場（可燃性ガス及び酸素に限る。）には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けます。

別紙　　　図のとおり

６－５　可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏洩したとき滞留しない構造とします。

別紙　　　図のとおり

６－６　ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用します。

または、その充てん容器等をシリンダーキャビネットに収納します。

別紙　　　図のとおり

６－７　特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏洩したときの除害設備を設けます。

|  | 防 毒 面 | 消 石 灰 | か性ソーダ | その他吸収剤 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  |  |  |  |

別紙　　　図の場所に設置します。

６－８　消火設備（可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場）

下記の種類の消火器を別紙　　　　図のとおり設置します。

種類（　　　　　　　　）　本数（　　　　　）

７　貯蔵に係る技術上の基準（一般則第１８条）

７－１　可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所で行います。

７－２　充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に貯蔵します。

７－３　可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に貯蔵します。

７－４　容器置場には計量器等作業に必要な物以外の物を置きません。

７－５　容器置場の周囲２メートル以内には火気又は引火性若しくは発火性の物を置きません。（不活性ガス（特定不活性ガスを除く）及び空気を除く。）

７－６　充てん容器等は、常に温度４０℃以下に保ちます。

７－７　充てん容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じます。

７－８　可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えません。

８　届出事務担当者

| 所 属 | 氏 名 | 連 絡 電 話 |
| --- | --- | --- |

注１：６～８までの項目は、変更がある場合のみ記載添付し、変更部分に下線を引くこと。