高圧ガス製造施設等明細書（可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒）

| 製造の目的 | 製造設備の種類 | 定置・移動 ユニット型 非ユニット型 | 直接膨張式 間接式 | 段圧縮 元冷凍 ヒートポンプ | 往復動式 回転式 | 水冷式 空冷式 蒸発式 | 1日の冷凍能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | トン |
| 冷媒 |  | 設計圧力 （ＭＰａ） | 高圧部 | 低圧部 | 機器形式名 |  | 製造番号 |  |
| 圧縮機 | 記号 | 形 式 | 気 筒 | 回転数 (rpm) | ピストン 押のけ量 (㎥/ｈ) | 冷凍 能力 (トン) | 原動機 (KW) | 台数 | 安全装置の種類、口径(mm)、作動圧力(MPa)又は融解温度(℃) | 製作所名 |
|  |  |  | 径 （mm） | 行程 （mm） | 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器及び凝縮器 | 記号 | 品 名 | 形式 | 鏡板厚 外径×長さ×胴板厚×菅板厚 (mm) | 製作所名 | 台数 | 安全装置の種類、口径(mm)、作動圧力(MPa)又は融解温度(℃) | 主な材料 |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器の材料・溶接試験 | 記号 | 材料試験 | 溶接部機械試験 | 溶接部非破壊試験の種類 | 試験年月 | 試験場所 |
|  |  |  | 引 張 | 表曲げ | 側曲げ | 裏曲げ | 衝 撃 |  |  |  |
| 耐圧気密試験 | 記号 | 製造番号 | 耐圧試験圧力(MPa) | 気密試験圧力(MPa) | 試験年月 | 試験場所 |
|  |  |  | 高圧部 | 低圧部 | 高圧部 | 低圧部 |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器の気密試験 | 機器の構成 （記号で記入） | 試験圧力(MPa) | 試験年月 | 試験場所 | 上記以外の安全装置 | 種類 |
|  |  | 高圧部 | 低圧部 |  |  |  |  |
| 機器製造業者 | 所 在 地 |  |
|  | 会 社 名 |  |

（注）「安全装置の種類」は略記号で記載する。バネ式安全弁：Ｓ、高圧遮断スイッチ：ＨＰ

高低圧遮断スイッチ：ＤＰ、可溶栓：ＦＰ、油圧スイッチ：ＯＰ、断水リレー：ＷＰ

施設の位置及び構造(付近の状況図)並びにブライン等共通状況を示す系統図

(移動式の場合には、車両登録番号、車種(名称)等)

別図のとおり

施設の基準

| 付近の火気 | 火気の区分 |  | 最小距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒標 |  |
| 滞留しない構造 |  |
| 振動、衝撃、腐しょく等により冷媒ガスが漏えいしない構造 |  |
| 保安上重要なバルブ | 誤操作防止 |  | 表示 |  |
| 配管の流体名、方向 |  |
| (特記事項) |
| 施設業者 | 会 社 名 |  |
|  | 所 在 地 |  |
|  | 冷凍空調施設工事 事業所認定番号 |  |
|  | 電話番号 |  | 作成担当者名 |  |