保安確保機器が基準に適合していることを説明する書類

| 機 器 類 | メーカ・型式 | 機 能 |
| --- | --- | --- |
| １．マイコンメータ等 S型メータ |  | 合計流量遮断 増加流動遮断 使用時間遮断 圧力式微少漏えい警告 調整器の圧力検知 対震自動ガス遮断 |
| SB型メータ |  |  |
| 圧力検知式 切替漏えい検知装置 |  | 圧力、微少漏えい検知 |
| ２．伝送用コントローラ （NCU） |  | 双方向通信 センター遮断 |
| ３．集中監視機器 （双方向） |  |  |

(注)　１　機能については、該当に○印を付すこと。

２　圧力検知式切替漏えい検知装置にあっては、集合住宅等でマイコンメーターの機能を一部停止した場合にその機能を補完するものです。