特 定 供 給 設 備 の 概 要

（貯蔵設備が容器である場合）

| 特定供給設備の名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 販売所からの距離 |  |  |  |  |  |  |
| 用途地域等の指定 |  |  | 1.第二種住居地域 2.準住居地域 3.近隣商業地域 4.商業地域 5.準工業地域 6.工業地域 7.工業専用地域 8.用途地域の指定なし |  |  |  |
| 貯蔵設備の能力 | 貯蔵量 |  | kg容器× 本× 系列＝ kg |  |  |  |
|  | 最大ガス消費量 |  | ㎏/hr |  |  |  |
|  | ガス発生量 |  | 自然気化方式 | ㎏/hr |  |  |
|  |  |  | 強制気化方式 | ㎏/hr |  |  |
| 貯蔵設備の構造 | 保安距離 |  | 第１種 | 法定 ｍ 実際 ｍ |  |  |
|  |  |  | 第２種 | 法定 ｍ 実際 ｍ |  |  |
|  | 保安距離 代替措置 |  | 障壁 | ・RC ・CB ・その他 |  | 厚 cm、配筋太さ mm 高さ cm、間隔 cm |
|  | 火気取扱施設との距離 |  | 距離 | 法定 ８ ｍ、実際 ｍ、迂回距離 m |  |  |
|  |  |  | 流動防止措置 | 造 高さ cm 厚さ cm 長さ m |  |  |
|  | 屋根の材質又は遮へい板の材質 |  | 屋根・ 遮へい板 | ・スレート ・薄鉄板 ・その他 |  |  |
|  | 障壁 | 構造 | ・RC ・CB ・その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 厚さ | 最厚部 cm、 最薄部 cm |  |  |  |
|  |  | 高さ | 最高部 cm、 最低部 cm |  |  |  |
|  | 区分壁 | 構造 | ・RC ・CB ・その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 厚さ | 最厚部 cm、 最薄部 cm |  |  |  |
|  |  | 高さ | 最高部 cm、 最低部 cm |  |  |  |
|  | 扉 | 形態 | 内側引戸式 （片側引戸式、両側引戸式） |  |  |  |
|  |  | 構造 | 鋼板厚さ mm 補強（ ） ・その他（ ） |  |  |  |
|  | 床 | 構造 | 鉄筋コンクリート ・その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 面積 | 床面積 ㎡、 内法面積 ㎡ |  |  |  |
|  | 通風口（上部） |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 換気口（下部） |  | か所、 計 ㎡ |  | 換気面積／床面積＝ ％ |  |
|  | 消火設備 |  | 粉末消火器 本 能力Ａ－ Ｂ－ |  |  |  |
|  | 転倒防止措置 |  | チェーン・その他（ ） |  |  |  |
|  | 腐食防止措置 |  | 充てん容器等の塗装・排水のよい場所 |  |  |  |
|  | 施錠の措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 警戒標 |  | ＬＰガス特定供給設備、燃 、火気厳禁、立入禁止、 販売所の名称及び所在地 |  |  |  |
|  | 緊急連絡先 |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |  |  |  |

| 自動切替装置 | 型式及び能力 |  | （型式） （能力） kg/hr |
| --- | --- | --- | --- |
| 気化装置 | 型式及び能力 |  | （型式） （能力） kg/hr× 基 |
|  | 加熱方式 |  |  |
|  | 液化石油ガスの 液流出防止装置 |  | （型式） |
| 調整器 | 減圧方式 |  | 単 段 式 ・ 二 段 式 |
|  | 調整能力 |  | 一次側 （型式） （能力） kg/hr 二次側 （型式） （能力） kg/hr |
|  | 供給圧力 |  | ２．８±０．５kPa |
| バルブ及び 集合装置 | 集合管 |  | 材 質 |
|  | バルブ |  | 切替 （型式） 口径 材質 個数 認定の有無 バルブ |
|  |  |  | 根元 （型式） 口径 材質 個数 バルブ |
|  | 防しょく措置 |  | 塗装・その他（ ） |
|  | 検査圧力 |  | 耐圧試験圧力 MPa |
|  |  |  | 気密試験圧力 MPa |
| 供給管 | 埋設管損傷防止措置 |  | 該当なし 有（別紙 図のとおり） |
|  | 維持管理 |  | 流量検知式 圧力検知式 その他（ ） |
|  | ガスメーター入口弁 |  | 無 有 |
| 地下室等 | 該当無し | 有 | ガス漏れ警報器 個（別紙 図のとおり） |
|  |  |  | 緊急遮断装置 有（別紙 図のとおり） |