特 定 供 給 設 備 の 概 要

（貯蔵設備がバルク貯槽（３ｔ未満に限る）である場合）

| 特定供給設備の名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 販売所からの距離 |  |  |  |  |  |  |
| 用途地域等の指定 |  |  |  |  | 1.第二種住居地域 2.準住居地域 3.近隣商業地域 4.商業地域 5.準工業地域 6.工業地域 7.工業専用地域 8.用途地域の指定なし |  |
| 貯蔵設備の能力 |  |  |  |  | 貯蔵量 | ｔ貯槽× 基 |
|  |  |  |  |  | 最大ガス消費量 | kg/hr |
|  |  |  |  |  | ガス発生量 | kg/hr |
| 貯蔵設備 | 保安距離 |  |  | 第１種 | 法定 ７ ｍ 実際 ｍ |  |
|  |  |  |  | 第２種 | 法定 ７ ｍ 実際 ｍ |  |
|  | 保安距離代替措置 |  |  |  | 別紙のとおり |  |
|  | 火気取扱施設との距離 |  | 距離 |  | 法定 ５ ｍ、実際 ｍ、迂回距離 ｍ |  |
|  |  |  | 流動防止措置 |  | 造、高さ cm、厚さ cm、長さ ｍ |  |
|  | 消火設備 |  |  |  | （種類）粉末消火器 （能力）Ａ－ Ｂ－ |  |
|  |  |  |  |  | （本数） 本 （位置）別紙 |  |
|  | バルク貯槽 | 主要諸元 |  |  | 内容積 ㎥ 肉厚 ㎜ 全 長 ㎜ 銅板 ㎜ 内径 ㎜ 鏡板 ㎜ |  |
|  |  | 設計圧力 |  |  | MPa |  |
|  |  | 耐圧試験圧力 |  |  | MPa |  |
|  |  | 気密試験圧力 |  |  | MPa |  |
|  |  | 材料 |  |  | 銅板 鏡板 |  |
|  |  | 腐食防止 |  |  | 外部： |  |
|  |  | 埋設 |  |  | 浮き上がり防止・ガス検知用の孔あき管・標識杭 プロテクター断熱材 |  |
|  |  | 貯槽の基礎 |  |  | 鉄筋を配したコンクリート基礎にアンカーボルトにて貯槽を緊結する。地盤面から５cm以上高いもの |  |

| 貯 蔵 設 備 | バ ル ク 貯 槽 | 自動車等車両が 接触しない措置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 付 属 機 器 |  | 安全弁の型式 吹出作動圧力 |  | （型 式） バネ式、その他 （吹出し圧力） MPa （個数） 個 |
|  |  |  |  | 液面計の種類 |  |  |
|  |  |  |  | 過充てん防止装置 |  | （型 式） |
|  |  |  |  | 液取入弁 |  | カップリング用液流出防止装置 |
|  |  |  |  | 液・ガス取出弁 |  | ガス放出防止器 代替措置 |
|  |  |  |  | 均圧弁 |  | カップリング |
|  |  | ガス漏えい 検知警報装置 |  |  |  | （設置箇所） （型 式） （警報場所） |
|  |  | 静電気除去装置 |  |  |  | アースの位置 アース線の太さ ㎟ 接地抵抗値 Ω |
|  |  | 警戒標 |  |  |  | ＬＰガス特定供給設備、燃 、火気厳禁、立入禁止、 販売所の名称及び所在地 |
|  |  | 管理者名 |  |  |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |
| 気化装置 |  |  | 型式及び能力 |  |  | （型式） （能力） kg/hr× 基 |
|  |  |  | 加熱方式 |  |  |  |
|  |  |  | 液化石油ガスの液流出防止装置 |  |  | （型式） |
| 調整器 |  |  | 供給圧力 |  |  | ２．８±０．５ｋPa |
|  |  |  | 調整能力 |  |  | 一次側 （型式） （能力） kg/hr 二次側 （型式） （能力） kg/hr |
|  |  |  | 減圧方式 |  |  | 単段式 ・ 二段式 |
| バルブ及び集合装置 |  |  | 集合管 |  |  | 材 質 |
|  |  |  | バルブ |  |  | 切替 （型式） 口径 材質 個数 認定の有無 バルブ |
|  |  |  |  |  |  | 根元 （型式） 口径 材質 個数 バルブ |
|  |  |  | 防しょく措置 |  |  | 塗装・その他（ ） |
|  |  |  | 検査圧力 |  |  | 耐圧試験圧力 MPa |
|  |  |  |  |  |  | 気密試験圧力 MPa |
| 供給管 |  |  | 埋設管損傷防止措置 |  |  | 該当なし 有（別紙 図のとおり） |
|  |  |  | 維持管理 |  |  | 流量検知式 圧力検知式 その他（ ） |
|  |  |  | ガスメーター入口弁 |  |  | 無 有 |
| 地下室等 |  |  | 該当無し |  | 有 | ガス漏れ警報器 個（別紙 図のとおり） |
|  |  |  |  |  |  | 緊急遮断装置 有（別紙 図のとおり） |