１　「非常災害対策計画」作成の留意点

（１）　「非常災害対策計画」とは

「非常災害対策計画」は、災害発生時における職員の役割分担や基本行動等について、あらかじめ定めておくものです。実際に災害が発生した場合に役に立つものでなければならず、その内容を職員が十分に理解していなければなりません。

なお、既に消防法による「消防計画」が作成されている場合には、既存の消防計画の中で「非常災害対策計画」を別に定めることを明記しておくなど、両者の整合性を図ることが必要です。

また、福祉避難所の指定をされている事業所・施設については、福祉避難所として果たす役割があることから、「非常災害対策計画」を作成するにあたって、調整を行ってください。

（２）　想定する災害

災害には、地震、津波、風水害等の自然災害や、火災、ガス爆発等の人的災害等様々なものがあります。「非常災害対策計画」は、事業所・施設の設置場所の地形、天候及び環境等に起因して生じる災害を想定したうえで、それらの対策について定めてください。

例：《災害の種類》　・火災　・地震　・大雨　・津波　・高潮　・洪水

・土石流　等

（３）　人命の安全

「非常災害対策計画」を作成する目的は、第一に人命を守ることにあります。「非常災害対策計画」の作成に当たっては、人命を守ることを最優先とし、職員が適切に行動できるよう作成してください。

（４）　内容の簡潔化、明確化

「非常災害対策計画」は、作成の目的や行動の方針を明確にし、簡潔、明瞭な文章で作成してください。

緊急時に使用することから、「箇条書きにする」、「図表を用いる」等の工夫をし、シンプルかつ具体的なものとしてください。

（５）　入居者等の心身の状況の把握

各事業所・施設においては、障害者の障害種別や障害特性に応じた支援に必要な配慮や心身の状況等を把握するとともに、その状況に合わせた適切な情報伝達や避難方法等を定めてください。

（６）　防災計画の不断の見直し

防災計画は、防災訓練の結果や他の地域での災害時の状況を踏まえて、常に、点検や見直しを行い、最新のものとしてください。

２　災害時における組織体制

災害時には迅速な対応が必要であることから、事業所・施設の規模や形態、利用者の心身の状況に応じた職員の役割分担を事前に検討しておくことが重要です。

また、災害発生時における班別、職員別の役割分担（Ｐ3：参考様式２）を明確にし、可能な限り具体的な任務内容を定め、職員に周知してください。

（１）　命令、指揮系統の整備

命令は、総括責任者を定め、命令権限を一元化し、班単位のリーダーを定めたうえで指揮系統を整備してください。

総括責任者や班単位のリーダーが不在の時に災害が発生することもあるので、その代行者（第２、第３候補も含めて）を定め、命令、指揮が円滑に行われる体制を整備してください。

（２）　職員が少数時の対応の検討と職員の参集

災害の発生は時間帯を選ばないため、職員が少ない時間帯に災害が発生する場合の対応も考えられます。職員一人当たりの負担も増えるため、この場合における役割分担や担当内容について十分検討し、体制を整備してください。

特に、住居系及び入所系の事業所・施設では休日や夜間の職員の配置が少なくなるため、職員の参集基準（Ｐ2：参考様式１）を定めて勤務していない職員の参集を徹底するとともに、町内会や地元の自主防災組織、近隣のボランティアの協力も視野に入れ、対応を検討してください。

職員参集基準の記載例（参考様式１）

| 配備体制 | 配備基準 | 対象職員 |
| --- | --- | --- |
| 注意配備体制 | ①地域に大雨、風雪、高潮、洪水注意報が１以上発表されたとき ②県下に震度３の地震が発生したとき ③県下に津波注意報が発表されたとき | ・総括責任者は自宅で待機し、常に出勤できるようにすること |
| 警戒配備体制 | ①地域に大雨、暴風、暴風雪、高潮、洪水警報が１以上発表されたとき ②県下に震度４又は震度５弱の地震が発生したとき ③県下に津波警報が発表されたとき | ・総括責任者及び○○班の班長は施設へ出勤すること |
| 災害対策本部体制 | ①地域に相当規模の災害の発生が予測され、その対策を要するとき ②地域に災害が発生し、その規模及び範囲等から早急な対策を要するとき ③県下に震度５強以上の地震が発生したとき ④県下に津波災害が発生し、又は津波災害の発生するおそれがあるとき ⑤その他、総括責任者が必要と認めるとき | ・総括責任者及び○○班の班長は施設に出勤すること ・その他の職員は、家族等の安全が確保され次第出勤すること |

※あくまでも記載例ですので、各事業所・施設の状況に応じて検討の上作成してください。

役割分担表の記載例（参考様式２）

| 総括責任者 | 班 | 班長 | 班員 | 任務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○○ | 情報収集・連絡担当 | △△△△ | ×××× ▽▽▽▽ | 気象・災害の情報収集 |
|  |  |  |  | 職員への連絡、職員・職員家族の安否確認 |
|  |  |  |  | 関係機関との連絡・調整 |
|  |  |  |  | 利用者家族への連絡 |
|  |  |  |  | 地域住民やボランティア団体、近隣の社会福祉施設への救援の要請と活動内容の調整 |
|  |  |  |  | 避難状況のとりまとめ |
|  | 救護班 | ×××× | ○○○○ □□□□ | 負傷者の救出 |
|  |  |  |  | 負傷者への応急処置 |
|  |  |  |  | 負傷者の病院移送 |
|  | 安全対策班 | ▽▽▽▽ | ▽▽▽▽ ○○○○ | 利用者の安全確認 |
|  |  |  |  | 施設、設備の被害状況確認 |
|  |  |  |  | 利用者への状況説明 |
|  |  |  |  | 利用者の避難誘導 |
|  |  |  |  | 利用者の家族への引渡し |
|  |  |  |  | 火の元の確認、初期消火 |
|  | 物資班 | □□□□ | □□□□ ×××× | 食料、飲料水ほか備品の管理、払出し |
|  |  |  |  | 備蓄品の補給（販売店への発注） |

※あくまでも記載例ですので、各事業所・施設で検討の上作成してください。

（３）　救護用利用者一覧の作成

避難や支援が必要になった場合、救護を要する利用者に関する情報が必要になる場合があります。

緊急時に県や市町の災害対策本部等へ提供できるよう、日頃から救護用利用者一覧（Ｐ3：参考様式３）を準備してください。

作成した一覧は電子データ及び印字された用紙で管理するとともに、同時に被災しないと考えられる数箇所に保管してください。ただし、平常時においては個人情報保護の観点から、管理には十分注意してください。

また、津波等発生時には、コンピューター等が使用不能となることも想定されることから、利用者のデータを常に最新のものとし、バックアップを日頃から行うとともに、外部保存についても検討しておきましょう。

救護用利用者一覧の記載例（参考様式３）

| 氏名 | 生年月日 | 内服薬 | 障害区分 | 障害程度区分 | 連絡者氏名 （続柄） | 連絡先１ 連絡先２ | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○○ | 昭和○年○月○日 | ○○○○ | 身体 | ３ | △△△△ （母） | 090-0000-0000 0561-00-0000 |  |

３　緊急連絡網

災害発生時には、職員間及び外部への連絡が重要となります。

特に、住居系及び入所系の事業所・施設については、勤務時間外に災害が発生した場合、速やかに職員を招集しなければなりません。職員間の連絡や職員の招集が速やかに行えるよう、夜間等職員が少ない時間に対応できる連絡体制を整備してください。

また、電話、メール等の通常の連絡手段が通じない場合に備えて、緊急時の連絡方法を検討してください。

（１）　職員間や関係者との連絡体制の整備

災害に備えて、職員間の緊急連絡網（Ｐ4：参考様式４）や緊急連絡系統図（Ｐ5：参考様式５）を作成し、各職員が携帯するほか、同時に被災しないと考えられる数箇所に保管してください。

また、県や市町の防災担当課、障害福祉担当課等と連絡が取り合えるよう関係防災情報一覧表（Ｐ5：参考様式６）を作成し、関係機関との連絡体制を整備してください。

なお、速やかに連絡が取れるよう事業所・施設内の分かりやすい場所への掲示を検討してください。

【関係機関等の例】

町内会、ボランティア団体、家族、県市町担当課、消防署、警察、協力医療機関、嘱託医、設備の管理委託業者、給食業者等

（２）　利用者の安否確認の方法の検討【住居系及び入所系の事業所・施設】

利用者が事業所・施設外にいる時の安否確認について、外出の目的に応じて、事業所と利用者、又は事業所と利用者の家族との間でどのような方法で確認をとりあうかを事前に決めておいてください。

（３）　利用者家族との連絡体制の確立

利用者の引き取り方法をあらかじめ家族との間で協議し、引き取りに関する情報を台帳として整備してください。

交通や通信の途絶に伴い、職員や利用者の家族と連絡が取れない事態も想定されます。「災害用伝言ダイヤル（１７１）」や携帯電話の「災害用伝言板」の利用など、連絡方法を事前に定めておきます。

緊急連絡網の記載例（参考様式４）

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 自宅電話 | メールアドレス | 携帯電話 | 通勤時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理者 | ○○○○ | ○○市○町1-2-2 | 0561-00-0000 | 0000@aichi.jp | 090-0000-0000 | 車5分 |
| サービス管理責任者 | △△△△ | ○○市○○町3-2 | 0561-00-0000 | 0000@aichi.jp | 090-0000-0000 | 徒歩10分 |
| 世話人 | ×××× | ○○市○町○○3 | 0561-00-0000 | 0000@aichi.jp | 090-0000-0000 | 自転車5分 |
| 生活支援員 | ▽▽▽▽ | ○○市○○町22 | 052-000-0000 | 0000@aichi.jp | 090-0000-0000 | 車10分 |

緊急連絡系統図の記載例（参考様式５）

|  |  | △△△△ 自）0561-00-0000 携）090-0000-0000 | ×××× 自）0561-00-0000 携）090-0000-0000 |  | ○○○○ 自）052-000-0000 携）090-0000-0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理者 自）0561-00-0000 携）090-0000-0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ○○○○ 自）052-000-0000 携）090-0000-0000 | △△△△ 自）0561-00-0000 携）090-0000-0000 |  | ×××× 自）0561-00-0000 携）090-0000-0000 |  |
| 理事長 自）052-000-0000 携）090-0000-0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ×××× 自）052-000-0000 携）090-0000-0000 | ○○○○ 自）0561-00-0000 携）090-0000-0000 |  | △△△△ 自）0562-000-0000 携）090-0000-0000 |  |

関係防災情報一覧表の記載例（参考様式６）

| 情 報 | 機関 | 機関名 | 電話番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政情報 | 消防 | ○○消防署 ○○出張所 | ０００－０００－００００ ０００－０００－００００ |  |
|  | 警察 | ○○警察署 ○○派出所 | ０００－０００－００００ ０００－０００－００００ |  |
|  | 市 （町村） | ○○市役所 ○○市区役所 | ０００－０００－００００ ０００－０００－００００ |  |
|  | 県 | 愛知県防災局災害対策課 愛知県健康福祉部障害福祉課 | ０５２－９５４－６１９３ ０５２－９５４－６３１７ |  |
| ライフライン | 電気 | ○○電力○○営業所 | ０００－０００－００００ |  |
|  | ガス | ○○ガス○○営業所 | ０００－０００－００００ |  |
|  | 水道 | ○○市水道局 | ０００－０００－００００ |  |
|  | 電話 | ＮＴＴ○○支店 | ０００－０００－００００ |  |
| 救護関係 | 医療機関 | ○○病院 | ０００－０００－００００ |  |
|  | 協力医療機関 | ○○診療所 | ０００－０００－００００ |  |
|  | 自治会 | ○○地域会 | ０００－０００－００００ |  |
| 日常取引先 | 給食関係 | ○○給食センター | ０００－０００－００００ |  |
|  | 設備関係 | ○○○メンテナンス | ０００－０００－００００ |  |

４　災害予防対策

（１）　災害予防対策

震災時における建築物の安全を図るため、必要に応じて専門家による耐震診断、耐震改修を行ってください。

また、机、ロッカー、書棚等は、地震による転倒、落下等の二次的被害を予防するため、次表を参考に補強措置を講じてください。

なお、事業所・施設の建築施行図面は、万一の場合の復旧作業のためにも必要なものですから、保管には十分な注意が必要です。

【参考例】

・施設内の書棚やロッカー等の転倒防止対策として、柱・壁などに固定する。（柱・壁等に固定をしないで、書棚等を連結固定することは危険であるから行わない）

・照明器具、機器類の振動防止、落下防止対策を実施する。

・観音開き扉は、地震等により開かないように措置する。

・抽出式のロッカー・キャビネットは、不要時はロックしておく。

・電話線等のコード類は、床面・通路に露出させない。

・ガラスには飛散防止フィルムを貼付する。

・事務室は整理整頓に努め、不要な物品を置かない。

・火気使用設備等の本体や燃料容器の転倒防止策を講じる。

・火気使用設備等の周辺は不燃材料にするとともに、可燃物を置かない。

・危険物施設等の点検と安全措置を定期的に実施する。

・建物の耐震チェックや、消防用設備等の点検を実施する。

（２）　持ち出し品の準備

避難先での生活に備え、災害時・避難時持ち出し袋を用意しておくことが重要です。特に、通常の避難所で準備することが困難な紙おむつ、柔らかい食料、常備薬は必需品です。

したがって、利用者の特性なども踏まえ、あらかじめ何を用意しておくか、十分に検討しておく必要があります。

また、いざという時に利用者へ応急処置等を施す際には、傷病記録や血液型、服薬状況といった情報があると、スムーズに対応が可能です。救護用利用者一覧（Ｐ3：参考様式３）について、いつでも持ち出せるよう準備してください。

【持ち出し品の例】

救護用入居者等一覧、ケース記録、診療録、緊急時連絡・引き渡しカード、多機能ラジオライト、手動式ライト、サバイバルブランケット、紙おむつ、ウェットティッシュ、ナプキン、災害用トイレ（給水凝固剤）、万能はさみ、救急箱、常備薬、非常食等

《持ち出し品の準備のポイント》

・　非常時持ち出し袋等にまとめて常備し、いつでも持ち出せるようにしましょう。

・　いざという時に取り出せない！ということがないように、見えやすく取り出しやすい場所に置くことが必要です。

・　重すぎて持ち出せない、ということがないように注意しましょう。

（３）　必要な物資等の備蓄

災害が発生した場合、交通が麻痺し、必需品の補給が受けられなかったり、ライフライン（水道・電気・ガス）が停止するといった事態が予想されます。

過去の大地震等の経験から、一般に外部からの救援活動が開始されるまでの時間は最短でも３日間とされています。そこで、少なくとも、広域的な救援が到着するまでの３日程度は事業所・施設運営が維持できる食料、水、紙おむつなどの生活用品、応急医療薬品、燃料等の物資が必要となります。（Ｐ7：参考様式７）

なお、通所系の事業所についても、災害時における利用者の帰宅困難に備えて、これに準じて必要な物資等の備蓄に努めてください。

備蓄品リストの記載例（参考様式７）

| （食料・炊事用具） ・飲料水 ・非常食 ・鍋 ・缶切り ・食器 ・バケツ ・ポリタンク ・ビニール袋 ・カセットコンロ |  |
| --- | --- |
| （衣料） ・毛布 ・ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ ・タオル ・軍手 ・下着 |  |
| （生活用品） ・懐中電灯 ・電池 ・ローソク ・カイロ ・ロープ ・雑巾 ・ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ ・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ ・水のいらないシャンプー ・紙おむつ |  |
| （救急器材） ・救急医薬品 ・衛生器具（はさみ、ピンセット等） ・衛生材料（ガーゼ、包帯等） ・担架 |  |
| （復旧機材） ・大工道具セット・小型発電機 ・スコップ |  |
| （その他） ・ラジオ ・テント ・リヤカー ・携帯電話 ・ヘルメット ・簡易トイレ ・車椅子 ・乳母車 |  |

- いざという時に使いものにならないようでは備蓄の役を果しません。非常用持ち出しナップザックを含め、定期的な点検と補充が必要です。

５　避難計画

入居者等の生命を守るためには、安全・迅速な避難が重要です。そのためには、あらかじめ避難場所、避難経路、避難手段等を設定し、職員と利用者がその認識を共有してください。

（１）　避難場所

ア　災害の種類や規模、災害時の状況に応じ、建物内の構造や収容人数、立地条件等についても考慮したうえで、あらかじめ避難場所を複数選定してください。

イ　避難場所等の選定に当たっては、市町村が指定した避難所を確認するとともに、沿岸部においては、津波を想定した高層階の建物若しくは高所での避難場所等を複数確保してください。

ウ　災害時の避難場所については、入所者の家族等にも周知してください。

エ　この他に送迎時や事業所・施設外活動時に被災した際の避難場所等についても検討してください。

（２）　避難経路

ア　避難経路については、火災、道路の破損、河川の氾濫、橋の崩落や建物の倒壊など不測の事態に備え、所定の避難場所までの複数の避難経路を設定してください。

イ　避難場所までの徒歩・車両による所要時間・距離等を把握してください。

ウ　避難誘導を安全に行えるように、避難経路上の危険箇所（土砂災害）についても把握してください。

エ　迅速な避難誘導を可能とするため、建物内の避難経路図（Ｐ8：参考様式８）や避難場所までの防災マップを作成して、職員・利用者に対する周知徹底を図ってください。（建物内の避難経路図には、消化器などの設備も記載しておきましょう）

オ　この他に送迎時や事業所・施設外活動時に被災した際の避難経路についても検討してください。

避難経路（建物内）の記載例（参考様式８）

（３）　避難方法

利用者の状態ごとに避難するための方法（ 自動車・徒歩・車いす・ストレッチャー） を分け、ゼッケン等で色分けをしておくと、避難を効率的に行うことができます。

例）福岡県「障害者福祉施設等防災計画策定のためのマニュアル」を参考に作成

避難の開始

グループ化

青

移動可（歩行可）

黄

移動可（歩行不可）

赤

移動不可（全介助）

徒　　歩

車椅子

ストレッチャー

自　動　車

避　難　場　所

６　防災訓練等の実施

緊急時に安全かつ迅速な避難を実現するためには、日頃からの防災訓練等を通じて十分な対策を講じておくことが必要です。

（１）　防災訓練

火災、地震、津波、風水害等様々な災害の具体的な規模を想定して、防災訓練を行うことが必要です。職員一人ひとりの役割分担を明確にし、職員と利用者が安全に避難できる知識や能力を身につけられる実践的な訓練計画を作成し、実施してください。訓練の実施に当たっては、次のア～オを参考にして取り組んで下さい。

ア　災害時における職員の役割分担及び緊急連絡網等について、職員に周知徹底を図ること。

イ　火災、地震、風水害等の様々な状況を想定した定期的な避難訓練、消火訓練その他の必要な訓練を行うこと。

ウ　事業所・施設外の安全が確保できる待避場所を予め決めるとともに、自動車での避難が可能である場合と、徒歩である場合とで、それぞれの所要時間を計測しておき、時間内に迅速に避難ができるかどうか検証する避難訓練も可能な限り実施すること。

なお、火災発生時の避難時間の計測については、全国消防長会の平成21年10月27日付け事務連絡「「小規模社会福祉施設における避難誘導体制の確保」について」の別表「避難目標時間の設定」を参考にして下さい。

避難目標時間の設定

【避難目標時間の設定例】

例１）グループホームにおいて、建物内の居室等内装について不燃・難燃材の仕上げと、建物について防火壁、不燃壁及び防火戸等を施していない場合

→・　「火災室の状況」の「内装制限の状況」は「なし」に該当するため、「基準時間」は２分。

・　「建物全体の状況」の「火災室からの区画形成」は「その他の区画」に該当し、「延長時間」は１分。

・　避難目標時間の合計は３分。（「火災室の状況」(基準時間)２分＋「建物全体の状況」(延長時間）１分）

例２）建物の状況が上記例１と同じ条件のもと、利用者が利用する布団や布張りのソファ等の全てが防炎性能を有する物を使用しており、かつ床面積が290㎡であり、天井の高さが2.5mである場合

→○「火災室の状況」(基準時間）

・　「内装制限の状況」は「なし」に該当……２分

・　「寝具・布張り家具の防炎性能の確保」に該当……１分の加算

・　合計……３分

○「建物全体の状況」(延長時間）

・　「火災室からの区画形成」は「その他の区画」に該当……１分

・　「床面積290㎡×(2.5 m－1.8m)」の算式から「203㎥≧200㎥」となる……１分の加算

・　合計……２分

○「避難目標時間」の総計……５分　（「火災室の状況」(基準時間）３分＋「建物全体の状況」(延長時間）２分）

エ　住居系及び入所系の事業所・施設については、職員が少ない夜間の時間帯での対応を想定した訓練を実施すること。

オ　住居系のグループホームにおいて、平成26年4月以降、外部サービス利用型により介護サービスを行う事業所については、外部の派遣職員も含めた対応について予め検討しておくこと。

カ　避難訓練の実施にあたっては、災害時に事業所・施設外からの応援活動が円滑に進むように、事業所・施設関係者だけでなく、近隣住民や消防団等にも参加を促して実施することが望ましい。

（２）　防災教育の実施

入居者等の生命を守り、被害を最小限にくいとめるためには、個々の職員が防災に対する知識をもち、実践的な訓練や研修等により、自らの対応力や防災教育に関する指導力を高めることが必要です。

次のとおり、普段から職員の意識向上に積極的に取り組んで下さい。

ア　防災に関する研修会等への参加

イ　事業所・施設内での研修の実施

ウ　ＡＥＤを含む心肺蘇生法等の応急手当に関する研修への参加

７　地域の関係機関や住民等との協力体制

災害発生時には、様々な支援が必要となるため、市町や消防機関、近隣の病院、診療所、社会福祉施設等と連携をとり、いざという時に協力が得られる体制を構築しておくことが必要です。

特に住居系及び入所系の事業所・施設において、職員だけで速やかに避難誘導することは非常に困難が伴うことを、理解してもらうことが重要です。

また、安全で確実な入居者等の避難につなげるためにも、以下のような活動を通し、日頃から地域住民に事業所・施設の存在を知っていただくことが重要です。

（１）　地域防災訓練への参加

地域とのコミュニケーションを図り、また災害発生時の連携を検討するためにも、地域の防災訓練には積極的に参加しましょう。

（２）　地域への協力要請

地域との災害時協力関係の確立のため、事業所・施設と近隣のボランティアや地域の自主防災組織、町内会の間で、災害時の支援の提供について承諾を得られるように、日頃から相談しましょう。

地域が独自に避難計画や消防計画を作っている場合は、計画の中に事業所・施設を組み入れてもらい、避難や消防活動に協力してもらえるようにすることが有効です。

また、付近の企業や学校とも連携を図れるようにしておくことも重要です。

さらに、災害により事業所・施設が使用不能となった場合に備え、市町に受入れ先のあっせんを依頼する等、他の事業所・施設との受入れに関する協定の締結等を検討することも重要です。

（３）　地域の行事への積極的参加

地域における行事へ積極的に参加し、また、事業所・施設における行事に地域の方々を招待する等、地域の方々との交流や情報交換に努め、事業所・施設に対する理解を深めていただくよう努めましょう。

（４）　地域の安心拠点

事業所・施設が、使用できる場合は、社会福祉施設等の使命として、地域の安心拠点として救援活動を行うよう努めましょう。

参　考

既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の緩和策の実施について

平成２６年４月１日から、既存の戸建て住宅を活用してグループホームを設置するにあたっては、充分な防火・避難対策を講ずる場合は、建築基準法上、防火間仕切り壁の設置等の規定は適用されず、また、用途変更の手続きを要しないこととする緩和策を実施します。

したがって、既存の戸建て住宅を活用してグループホームを設置を希望する事業者は、指定申請書や変更届出書を提出する前に、愛知県障害福祉課に事前相談を行ってください。

詳しくは、「愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の取扱要綱」及び「愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の事務取扱」をご確認下さい。

なお、当該要綱に則って、グループホームの設置を希望する事業者は、当該要綱の「取扱基準」に適合する「非常災害対策計画」を作成しなければならないことに留意してください。

○「取扱要綱」別表２

既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の安全確保策

（１）避難訓練の実施

消防法の基準上必要な訓練以外にも、以下の訓練も実施すること。

① 　年３回以上避難訓練を実施すること。その内、年１回以上は、昼間だけでなく、夜間の避難訓練も実施すること。

②　非常勤職員（外部サービスを利用する場合の派遣職員も含む）も避難訓練に参加するとともに、全ての非常勤夜間従事者も避難訓練に参加すること。

③　１階の就寝室(利用者の居室)から玄関以外の掃き出し窓等を通じて避難する訓練も可能な限り実施すること。

④　火災、地震等の様々な状況に対応した避難訓練も実施すること。

なお、火災を想定した避難訓練の実施に当たっては、初期消火の訓練や消火器の使用方法の確認なども取り入れること。

⑤　避難目標時間内に迅速に避難できるかどうか検証する避難訓練を実施すること。

⑥　グループホーム外の安全が確保できる待避場所を予め確保し、実際に避難訓練時に待避場所で待避させる訓練を実施すること。また、待避場所までの避難ルートをグループホーム内に掲示しておくこと。

⑦　市町村や関係機関、地域住民が参加する等の避難訓練を年１回以上実施するよう努めること。

⑧　避難訓練の実施に当たっては、利用者も全員参加すること。

なお、自力避難困難者についても、可能な限り訓練に参加することを原則とするが、訓練に参加することが困難な者や訓練当日の利用者の体調等によっては、職員が代役を行う等の方法を取り入れること。

（２）非常災害時の連絡体制

①　緊急時に職員、入居者が迅速に対応できるよう、予め関係機関への通報・連絡や、緊急連絡などの体制を具体的（関係機関名、連絡先名や電話番号等）に整備すること。

②　上記について一覧表を作成し、事業所内の目立つ場所に掲示すること。

（３）出火防止対策

就寝室(利用者の居室)は、禁煙及びろうそく等の裸火の使用を禁止とすること。また、台所や居間、食堂については、世話人や支援員等の事業所職員の管理の下で火気の使用を行うこと。

（４）夜間支援従事者等の配置

夜間に火災等が発生した場合に迅速に対応できるよう、夜間支援従事者や宿直者等を配置すること。夜間支援従事者や宿直者等が配置されない場合は、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設置すること。

（５）障害特性に応じた配慮

就寝室(利用者の居室)を割り当てる際は、個々の障害の状態に配慮するよう努めること。特に、火災の際に逃げ遅れることがないよう、身体等の状態によって、例えば１階部分の就寝室(利用者の居室)や玄関付近の就寝室(利用者の居室)を割り当てる等の配慮に努めること。

【参考】「非常災害対策計画」作成例

１　災害時における組織体制

（１）　命令、指揮系統

・総括責任者:○○○○（不在時の代行者：○○○○）

・○○班班長：○○○○（不在時の代行者：○○○○）

・○○班班長：○○○○（不在時の代行者：○○○○）

・○○班班長：○○○○（不在時の代行者：○○○○）

役割分担表（参考様式２）

| 総括責任者 | 班 | 班長 | 班員 | 任務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（２）　職員の参集

職員参集基準（参考様式１）

| 配備体制 | 配備基準 | 対象職員 |
| --- | --- | --- |

（３）　救護用入居者等一覧

・救護用入居者等一覧の管理・作成責任者：○○○○

・保管場所：

救護用利用者一覧（参考様式３）

| 氏名 | 生年月日 | 内服薬 | 障害区分 | 障害程度区分 | 連絡者氏名 （続柄） | 連絡先１ 連絡先２ | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

２　緊急連絡網

（１）　職員間の緊急連絡網

緊急連絡網（参考様式４）

| 役職名 | 氏名 | 住所 | 自宅電話 | メールアドレス | 携帯電話 | 通勤時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（２）　職員間の緊急連絡系統図

緊急連絡系統図（参考様式５）

|  |  | 自） 携） | 自） 携） |  | 自） 携） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自） 携） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自） 携） | 自） 携） |  | 自） 携） |  |
| 自） 携） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自） 携） | 自） 携） |  | 自） 携） |  |

（３）　関係機関との連絡体制

関係防災情報一覧表（参考様式６）

| 情 報 | 機関 | 機関名 | 電話番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

３　災害予防対策

（１）　災害予防対策

【参考例】

・施設内の書棚やロッカー等の転倒防止対策として、柱・壁などに固定する。（柱・壁等に固定をしないで、書棚等を連結固定することは危険であるから行わない）

・照明器具、機器類の振動防止、落下防止対策を実施する。

・観音開き扉は、地震等により開かないように措置する。

・抽出式のロッカー・キャビネットは、不要時はロックしておく。

・電話線等のコード類は、床面・通路に露出させない。

・ガラスには飛散防止フィルムを貼付する。

・事務室は整理整頓に努め、不要な物品を置かない。

・火気使用設備等の本体や燃料容器の転倒防止策を講じる。

・火気使用設備等の周辺は不燃材料にするとともに、可燃物を置かない。

・危険物施設等の点検と安全措置を定期的に実施する。

・建物の耐震チェックや、消防用設備等の点検を実施する。

（２）　持ち出し品の準備

【持ち出し品】

＜記載例＞

救護用入居者等一覧、ケース記録、診療録、緊急時連絡・引き渡しカード、多機能ラジオライト、手動式ライト、サバイバルブランケット、紙おむつ、ウェットティッシュ、ナプキン、災害用トイレ（給水凝固剤）、万能はさみ、救急箱、常備薬、非常食

（３）　必要な物資等の備蓄

| （食料・炊事用具） |  |
| --- | --- |
| （衣料） |  |
| （生活用品） |  |
| （救急器材） |  |
| （復旧機材） |  |
| （その他） |  |

備蓄品リスト（参考様式７）

４　避難計画

（１）　避難場所

ア　災害の種類：(例)地震

避難場所：

所要時間：　　分

距離：　　㎞

イ　災害の種類：(例)津波

避難場所：

所要時間：　　分

距離：　　㎞

ウ　災害の種類：(例)火災

避難場所：

所要時間：　　分

距離：　　㎞

（２）　避難経路

ア　防災マップ

イ　施設内の避難経路

避難経路（施設内）（参考様式８）

（３）　避難方法

※利用者の状態ごとに避難するための方法記載してください。

５　防災訓練等の実施

（１）　防災訓練

＜記載例＞

ア　避難訓練の実施回数：年　　回

うち夜間を想定した避難訓練の実施回数：年　　回

イ　避難訓練の参加者：常勤職員(夜間従事者含む)、非常勤職員(夜間従事者含む)、 利用者

ウ　想定する災害の種類：火災、地震及び津波

エ　避難場所　火災発生時　○○公園

地震発生時　○○○市民会館

津波発生時　○○丘公園

オ　避難場所までの避難目標時間

火災の場合：避難場所までの避難目標時間１６分

※算定方法も明記してください。

【目標時間設定の算定方法】

グループホームにおいて、建物内の居室等内装が壁・天井を不燃材により仕上げており、建物において防火壁・防火戸を施している。利用者の布団や布張りのソファについて防炎性能を有する物を使用し、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置しており、床面積が330㎡で、天井の高さが2.5mある。避難場所への移動時間は徒歩３分である場合（避難目標時間の設定は10ページを参照）

→○「火災室の状況」(基準時間）

・　「内装制限の状況」は「不燃材料」に該当……５分

- 「寝具・布張り家具の防炎性能の確保」に該当……１分の加算

- 「特定施設水道連結型スプリンクラー設備等の設置」に該当……２分の加算

- 合計……８分

○「建物全体の状況」(延長時間）

・　「火災室からの区画形成」は「防火区画」に該当……３分

・　「床面積330㎡×(2.5 m－1.8m)」の算式から「231㎥≧200㎥」となる……１分の加算

・　「特定施設水道連結型スプリンクラー設備等の設置」に該当……１分の加算

・　合計……５分

○　「避難場所までの避難目標時間の合計」……１６分（「火災室の状況」(基準時間）８分＋「建物全体の状況」(延長時間）５分＋避難場所への移動時間３分）

地震の場合：避難目標時間１５分　　※算定方法も明記してください。

【目標時間設定の算定方法】

・　建物外への避難５分（肢体不自由者である利用者を実際に計測）

・　○○市民会館への移動時間１０分

カ　避難訓練の内容

【記載例】

(ア)　避難目標時間内に迅速に避難できるかどうかの検証を行う。

(イ)　防災マップ及び事業所・施設内の避難経路のとおりに迅速に避難できるかどうかの検証を行う。

(ウ)　災害時における役割分担表のとおりに迅速な対応ができるかどうかの検証を行う。

(エ)　職員の少ない時間帯での対応を想定した訓練を実施し、迅速に避難できるかどうかの検証を行う。

(オ)　消火器を使用した初期消火の訓練を行う。

(カ)　近隣住民が参加する避難訓練を実施する。

※　あくまでも記載例ですので、各事業所・施設の状況に応じて内容を検討してください。

（２）　防災教育の実施

＜記載例＞

職員に対して、防災に関する意識向上及び災害時における技術向上を図るため、次の防災教育に取り組んでいくこととする。

ア　防災に関する研修会等への参加

○○○消防署が定期的に開催する○○防災研修に、従業員の中で未受講である者を随時受けさせる。

イ　事業所・施設内での研修の実施（年１回）

毎年○月に事業所内で実施する防災・人命救急訓練研修には、正社員とパートの全員を受講させる。

ウ　ＡＥＤを含む心肺蘇生法等の応急手当に関する研修への参加

○○○消防署が開催するＡＥＤ講習会に、従業員の中で未受講である者を随時受けさせる。