## 様式Ⅱ-3-1(別添1)
様式Ⅱ-3-1（別添1）
応募者番号
新設及び更新業務 年次計画表
（単位：千円）
対象事業 | 土木・建築・ 機械・電気種別 | 対象施設・設備 | 対象部位・機器名称等 | 実施内容 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 計
[7 empty] | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次 | 16年次 | 17年次 | 18年次 | 19年次 | 20年次
記入例 | 機械 | 汚泥脱水設備 | No.1汚泥脱水機 | 更新（軸受交換） |  |  | 平成33年度 6年次: 100000; 平成39年度 12年次: 100000; 平成45年度 18年次: 100000 | 300000
|  |  |  | サービス購入料 |  |  | 平成33年度 6年次: A-2; 平成39年度 12年次: A-2; 平成45年度 18年次: A-2 | -
記入例 | 電気 | 受配電設備 | 蓄電池盤 | 更新（蓄電池交換） |  |  | 平成31年度 4年次: 50000; 平成36年度 9年次: 50000; 平成41年度 14年次: 50000; 平成46年度 19年次: 50000 | 200000
|  |  |  | サービス購入料 |  |  | 平成31年度 4年次: A-1-1; 平成36年度 9年次: A-2; 平成41年度 14年次: A-2; 平成46年度 19年次: A-2 | -
記入例 | 土木 | - | 門扉 | 新設 | 3000 | [21 empty] | 3000
|  |  |  | サービス購入料 | A-1-2 | [21 empty] | -
記入例 | 機械 | 汚泥脱水設備 | No.1汚泥脱水機 | 更新（機器全体） |  |  | 平成40年度 13年次: 400000 | 400000
|  |  |  | サービス購入料 |  |  | 平成40年度 13年次: A-2 | -
記入例 | 電気 | 監視制御設備 | バイオガス利活用 監視装置 | 新設 |  | 150000 | [20 empty] | 150000
|  |  |  | サービス購入料 |  | A-3 | [20 empty] | -
汚泥処理事業
小計
バイオガス利活用事業
小計
その他
小計
A-1-1小計
A-1-2小計
A-2小計
A-3小計
合 計
※新設及び更新業務の内容、対象施設・設備、実施内容等について、可能な限り具体的に示してください。また、各実施年度に費用を記載してください。
※更新業務は、「下水道長寿命化支援制度」に基づく国の交付金を活用して実施する修繕を含みます。
※運営・維持管理期間は、平成28年度から平成47年度までと想定したものです。
※様式Ⅱ-2-3（別添2、別添3-1、別添3-2、別添4-1、別添5）のサービス購入料Aとの整合性に留意してください。
※本様式に示すサービス購入料は、様式Ⅱ-2-3（別添2）のサービス購入料Aのうち、直接工事費のみを含むものとします。
※外構等で必要な項目がある場合は、対象施設欄のその他項目に記載して下さい。
※消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動についても考慮せず記入してください。
※記入欄が足りない場合は、適宜追加して下さい。
※A3版横書き(A4サイズに折込み）で作成してください。

## 様式Ⅱ-4-3(別添1)
様式Ⅱ-4-3（別添1）
応募者番号
点検・保守実施計画表
対象事業 | 対象施設・設備 | 点検・保守項目 実施概要 | 点 検 頻 度 |  |  |  |  | 備考
|  |  | 日 常 | 週 間 | 月 間 | 年間 | 事業期間
記入例 | No.1汚泥脱水機 | 目視点検 | ●
|  | ベアリング類（異音の有無の確認） |  |  |  | ● |  | 1回
|  | オーバーホール |  |  |  |  | ● | 7年
記入例 | 引込盤 | 目視点検 | ●
|  | 法定点検 |  |  |  | ● |  | 1回
汚泥処理事業
その他
バイオガス利活用事業
その他
その他
※対象施設・設備ごとの点検・保守項目（対象部位・機器名称等）及び実施概要について、可能な限り具体的に示してください。また、その頻度を示してください。
※点検・保守頻度欄には該当箇所に●を付し、備考欄に頻度を記載して下さい。日常点検については備考欄への記載は不要です。
※外構等で必要な項目がある場合は、対象施設欄のその他項目に記載して下さい。
※記入欄が足りない場合は、適宜追加して下さい。
※A4版横書きで作成してください。

## 様式Ⅱ-4-3(別添2)
様式Ⅱ-4-3（別添2）
応募者番号
修繕業務 年次計画表
（単位：千円）
対象事業 | 土木・建築・ 機械・電気種別 | 対象施設・設備 | 点検・保守項目 （対象部位・機器名称等） | 実施内容 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 計
[7 empty] | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次 | 16年次 | 17年次 | 18年次 | 19年次 | 20年次
記入例 | 機械 | 重力濃縮設備 | 汚泥掻き寄せ機 | スカムスキマーゴム交換 |  |  | 平成30年度 3年次: 5000; 平成33年度 6年次: 3000; 平成37年度 10年次: 8000; 平成40年度 13年次: 2000; 平成43年度 16年次: 2000 | 20000
記入例 | 電気 | 受変電設備 | インバータ盤 | 制御基板交換 |  |  | 平成35年度 8年次: 6000; 平成45年度 18年次: 6000
汚泥処理事業
その他
小計（①）
バイオガス
利活用事業
その他
小計（②）
その他
小計（③）
合 計（①＋②＋③）
うち、サービス購入料B-1相当分（①＋③）
※修繕業務の内容、対象施設・設備、実施概要等について、可能な限り具体的に示してください。また、各修繕の実施年度に費用を記載してください。
※運営・維持管理期間は、平成28年度から平成47年度までと想定したものです。
※様式Ⅱ-2-3（別添6）のサービス購入料B-1との整合性に留意してください。なお、修繕業務費は、本様式の年額合計にかかわらず毎年同額となります。
※外構等で必要な項目がある場合は、対象施設欄のその他項目に記載して下さい。
※記入欄が足りない場合は、適宜追加して下さい。
※A3版横書き(A4サイズに折込み）で作成してください。

## 様式Ⅱ-5-2(別添1)
様式Ⅱ-5-2(別添１）
応募者番号
CO2排出量算定表
|  | 使用エネルギー |  |  | 回収エネルギー
事業 | 対象施設 | エネルギー種別 | 使用量（年あたり） ① | 単位 | エネルギー種別 | 使用量（年あたり） ② | 単位 | ①ー②＝③ | CO2排出係数 ④ | 単位 | CO2排出量 ③*④ | 備考
汚泥処理事業 |  | 電力 | [6 empty] | 0.00047 | ｔCO2/kWｈ
高分子凝集剤
上水
バイオマス利活用事業 |  | 電力
その他
その他 ・その他CO2排出に係るものがある場合に記入してください。
計
※PFI事業を実施しない場合のCO2排出量は、1,386ｔCO2/年と試算しています。
※主要機器ごとのCO2排出量を算定してください。
※CO2排出量算定の基本的考え方および排出係数は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver3.4) (平成25年5月)」に準拠してください。
なお、他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出係数は、中部電力（株）の排出係数 0.000470ｔCO2/kWｈを用いてください。
※有効利用による削減量は、マイナス（－）表記してください。
※記入欄が足りない場合は、適宜追加してください。

## 様式Ⅱ-5-2（別添2）
様式Ⅱ-5-2(別添2）
A重油使用量算出シート
A重油使用量算出方法 | [8 empty] | 入力条件(事業者で各値を入力)
[9 empty] | 脱水汚泥量SL | 50 | m3/日
脱水ケーキ燃焼熱 |  |  | SLin + Fin = Hout よりFinに必要なA重油量をA重油使用量とします。 | [5 empty] | 含水率W | 80 | %
| 焼却炉 | 出熱 | 脱水ケーキ燃焼熱SLin＝固形分燃焼熱Sin ＋ 可燃分燃焼用空気顕熱Airin とします。 | [5 empty] | 有機分含有率VR | 80 | %
SLin |  | Hout | 出熱Hout＝汚泥中水分潜熱Sout ＋ 可燃分燃焼ガス顕熱Gasout ＋ 熱損失Hlossとします。
自動計算
補助燃料 燃焼熱 |  |  | 事業者提案数値は、以下のものとします。 | [5 empty] | 固形物量TS | 10 | tDS/日
|  |  | SL：汚泥量（m3/日） | [5 empty] | 有機物量VS | 8 | tDS/日
Fin |  |  | W：含水率（%） | [5 empty] | 固形物高位発熱量SHHV | 18766 | MJ/tDS
VR：有機分含有率（%）
計算結果
|  |  | A重油使用量の計算は以下のとおり行います。 | [5 empty] | 固形分燃焼熱Sin | 187660 | MJ/日
|  |  | TS：固形物量（tDS/日）＝SL×（1-W) | [5 empty] | 可燃分燃焼用空気顕熱Airin | 58188 | MJ/日
|  |  | VS：有機物量（tVS/日）＝TS×VR | [5 empty] | 汚泥中水分潜熱Sout | 90400 | MJ/日
|  |  | SHHV：固形物高位発熱量（MJ/ｔDS）＝（59×VR-237）×4.186 | [5 empty] | 可燃分燃焼ガス顕熱Gasout | 159194 | MJ/日
[9 empty] | 熱損失Hloss | 12292.4 | MJ/日
|  |  | 固形分燃焼熱Sin＝TS×SHHV （MJ/日） | [5 empty] | A重油使用量（参考値）① | 1037.7788 | L/日
|  |  | 可燃分燃焼用空気顕熱Airin＝VS×11.19×（670-20） （MJ/日） | [5 empty] | A重油使用量（参考値）② | 378789.2706 | L/年
汚泥中水分潜熱Sout＝SL×W×2260 （MJ/日）
可燃分燃焼ガス顕熱Gasout＝（VS×13.36＋SL×W×2.123）×（850-20） （MJ/日）
熱損失Hloss＝（Sin＋Airin）×0.05 （MJ/日）
上記計算より、以下の式として算出します。
A重油使用量（参考値）＝(Hout-Sin)/39.1MJ/L×2.53 （L/日） …①
A重油使用量（参考値）＝①×365 （L/年） …②
下表に、事業者で提案する脱水汚泥量、含水率、有機分含有率と、計算シートで計算されたA重油使用量（参考値）について記載してください。
|  |  |  | 平成28年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度以降
|  | 事業者提案値 | 脱水汚泥量SL（m3/日）
含水率（％）
有機分含有率VR（％）
|  | 計算結果 | A重油使用量（参考値）（Ｌ/日） ①
A重油使用量（参考値）（Ｌ/年） ②