## 合計
別紙
合計
CO2排出削減量計算シート
１－１ 高機能換気設備（消費電力量分）
|  | CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
１－２ 高機能換気設備（熱回収量分）
|  | CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
２ 空調設備
|  | CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
３ 照明設備
|  | CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
４ その他設備（電気系）
|  | CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
５ その他設備（燃料系）
|  | CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
６ 任意様式
|  | CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
|  | 合計 CO2排出削減量 | 0 | t-CO2/年
Note on AE3: 【ＣＯ２排出削減量計算シート】 ○ＣＯ２排出削減量の計算は、必ずこのシートを使用してください。 ○設備ごとに、以下のシート（簡易版）に入力してください。 ・高機能換気設備：１－１及び１－２ ・空調設備：２ ・照明設備：３ ・その他設備（電気系）：４ ・その他設備（燃料系）：５ ただし、各シートにより難い場合は、別シート「６任意様式」に入力してください。 ○各シートの電気の排出係数は、中部電力（株）の今年度の各種届出用の調整後排出係数（0.452t-ＣＯ２/千kWh）としています。 ○ＣＯ２排出量の端数処理については、各シートごとに小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位としてください。 ○提出書類は、各シートの印刷範囲のみで結構です。 （このコメント部分の印刷は不要） ○提出されるＣＯ２排出削減量計算シートや各種申請書の責任は申請者が負うことになりますのご注意ください。 【合計シート】 ○合計シートは、各シートに入力すると自動計算されます。 （合計シートには直接入力しない。） ○ＣＯ２排出削減量がマイナスの場合は、ＣＯ２排出量が増えることを示します。 ○合計のＣＯ２排出削減量が、プラス（0.1t-ＣＯ２/年以上）になる必要があります。

## １－１高機能換気設備（消費電力量分）
１－１高機能換気設備 （消費電力量分）
更新前
更新前換気設備
| （消費電力） | [13 empty] | （年間消費電力量） |  |  | (設置場所等)
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
[13 empty] | 合計 |  | 0 |  | kWh
[7 empty] | 0 |  | kWh |  | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 | (排出係数） |  | ＝ | 0 | t-CO2/年
[13 empty] | 更新前のCO2排出量 |  |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
更新後
更新後高機能換気設備
| （消費電力） | [13 empty] | （年間消費電力量） |  |  | (設置場所等)
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
[13 empty] | 合計 |  | 0 |  | kWh
[7 empty] | 0 |  | kWh |  | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 | (排出係数） |  | ＝ | 0 | t-CO2/年
[13 empty] | 更新後のCO2排出量 |  |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
|  | 更新前のCO2排出量 | [6 empty] | 更新後のCO2排出量 | [8 empty] | CO2排出削減量
|  | 0 |  |  | t-CO2/年 |  |  | － | 0 | [5 empty] | t-CO2/年 |  | ＝ | 0 |  |  | t-CO2/年
Note on AA1: 【１－１高機能換気設備（消費電力量分）（簡易版）】 ○更新前（撤去する換気扇等の設備がある場合のみ入力）と更新後に、それぞれ必要事項を入力し、ＣＯ２排出削減量を計算してください。 ○消費電力について、カタログ等の「強」の値を入力してください（カタログ等を添付）。 補足：カタログ等に50Hzと60Hzの記載がある場合は、60Hzの値を入力してください（以下同様のため以降の記載省略）。 補足：カタログ等について、表紙及び該当部分（コピー可、該当部分にマーカー等）を添付してください（以下同様のため以降の記載省略）。 補足：更新前のカタログ等がない場合は、類似設備からメーカー等の消費電力を証明する書類を添付してください（以下同様のため以降の記載省略）。 ○時間数について、店舗の場合は13時間、事務所の場合は12時間を参考に、実態に合わせて入力してください。 なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○日数について、店舗の場合は365日、事務所の場合は313日を参考に、実態に合わせ入力してください。 なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○設備場所等について、複数の設備を識別できるように入力してください（以下同様のため以降の記載省略）。 例：Ａ棟・北面・東側から１台目 ○この様式により難い場合は、別シート「６任意様式」を使用してください。

## １－２高機能換気設備（熱回収量分）
１－２高機能換気設備 （熱回収量分）
更新前
更新前換気設備
| （換気量） | [9 empty] | （熱交換率） |  |  |  | （熱交換換気量） | [5 empty] | (非熱交換換気量) |  |  | (設置場所等)
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
[18 empty] | 合計 |  |  | 0 | m3/h
[16 empty] | 更新前の非熱回収換気量 | [6 empty] | 0 |  | m3/h
更新後
更新後高機能換気設備
| （換気量） | [9 empty] | （熱交換率） |  |  |  | （熱交換換気量） | [5 empty] | (非熱交換換気量) |  |  | (設置場所等)
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
|  |  |  | m3/h |  | × |  |  | 台 | × |  |  | ％ | = | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0 | m3/h
[18 empty] | 合計 |  |  | 0 | m3/h
[16 empty] | 更新後の非熱回収換気量 | [6 empty] | 0 |  | m3/h
|  | 更新前の非熱回収換気量 | [11 empty] | 更新後の非熱回収換気量 | [8 empty] | 非熱回収換気削減量
|  | 0 | [5 empty] | m3/h |  |  |  | － |  | 0 | [5 empty] | m3/h |  | ＝ | 0 |  | m3/h
|  | 非熱回収換気削減量 | [6 empty] | 年間熱損失量係数 | [10 empty] | (排出係数） |  |  | CO2排出削減量（熱回収量分）
|  | 0 |  |  | m3/h |  | × |  |  |  |  | kWh･h/m3 |  |  |  | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 |  | ＝ | 0 |  | t-CO2/年
【更新後の必要換気量の計算】
| （利用人数） | [7 empty] | （必要換気量） | [5 empty] | （参考：床面積） | [7 empty] | (設置場所等)
|  |  | 人 | × | 30 | m3/h |  | ＝ | 0 |  |  | m3/h | [5 empty] | m2
|  |  | 人 | × | 30 | m3/h |  | ＝ | 0 |  |  | m3/h | [5 empty] | m2
|  |  | 人 | × | 30 | m3/h |  | ＝ | 0 |  |  | m3/h | [5 empty] | m2
|  |  | 人 | × | 30 | m3/h |  | ＝ | 0 |  |  | m3/h | [5 empty] | m2
|  |  | 人 | × | 30 | m3/h |  | ＝ | 0 |  |  | m3/h | [5 empty] | m2
Note on AA1: 【１－２高機能換気設備（熱回収量分）（簡易版）】 ○更新前（撤去する換気扇等の設備がある場合のみ入力）と更新後に、それぞれ必要事項を入力し、ＣＯ２排出削減量を計算してください。 また、更新後の必要換気量について、要件である１人あたり毎時30m3以上になっていることを確認するため、利用人数、床面積を入力し、必要換気量を計算してください。 ○換気量について、カタログ等の「強」の値を入力してください。また、給気と排気で量が異なる場合は小さい値を入力してください（カタログ等を添付）。 ○熱交換率について、カタログ等の温度交換率を入力してください（カタログ等を添付）。 補足：更新前が非熱交換型の換気扇の場合について、熱交換率は「０」を入力してください。 ○年間熱損失量係数は、年間熱損失量（kJ/kg×h）×空気密度（kg/m3）×1/3600（kWh/kJ）です。 店舗の場合は「17.3」を，事務所の場合は「11.9」を入力(選択)してください。 店舗や事務所以外の場合は、設置場所が類似する方の値を入力してください。 ※名古屋の気温・湿度からJISに準拠して算出した係数 年間熱排出量：51,827（店舗） 年間熱排出量：35,560（事務所） 空気密度：1.2 ○この様式により難い場合は、別シート「６任意様式」を使用してください。。更新映え

## ２空調設備
２空調設備
更新前
更新前空調設備
| （消費電力） | [12 empty] | （負荷率） |  |  |  | （年間消費電力量） |  |  |  | (設置場所等)
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
[15 empty] | 合計 |  |  | 0 |  |  | kWh
[7 empty] | 0 |  |  | kWh | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 |  | (排出係数） |  |  | ＝ | 0 |  | t-CO2/年
[13 empty] | 更新前のCO2排出量 | [6 empty] | 0 |  |  |  | t-CO2/年
更新後
更新後空調設備
| （消費電力） | [12 empty] | （負荷率） |  |  |  | （年間消費電力量） |  |  |  | (設置場所等)
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  | 日 | × |  |  | % | = | 0 |  |  | kWh
[15 empty] | 合計 |  |  | 0 |  |  | kWh
[7 empty] | 0 |  |  | kWh | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 |  | (排出係数） |  |  | ＝ | 0 |  | t-CO2/年
[13 empty] | 更新後のCO2排出量 | [6 empty] | 0 |  |  |  | t-CO2/年
|  | 更新前のCO2排出量 | [7 empty] | 更新後のCO2排出量 | [9 empty] | CO2排出削減量
|  | 0 |  |  |  | t-CO2/年 |  |  | － | 0 |  |  |  |  | t-CO2/年 |  |  |  | ＝ | 0 |  |  |  | t-CO2/年
Note on AA1: 【２空調設備（簡易版）】 ○更新前と更新後に、それぞれ必要事項を入力し、ＣＯ２排出削減量を計算してください。 ○年間消費電力量について、カタログ等に期間合計（年間）の消費電力量の記載がある場合は、年間消費電力量の欄のみに直接入力（数式を削除）しても結構です（カタログ等を添付）。 ○消費電力について、カタログ等の暖房時の値を入力してください（カタログ等を添付）。 補足：暖房能力ではありません。 ○時間数について、店舗の場合は13時間、事務所の場合は12時間を参考に、実態に合わせて入力してください。 なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○日数について、店舗の場合は365日、事務所の場合は313日を参考に、実態に合わせ入力してください。 なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○負荷率について、店舗の場合は39%、事務所の場合は34%を参考に、実態に合わせて入力してください。 ○更新後の設備の要件であるパッケージエアコン等トップランナー基準の対象設備はその基準値以上であること、ガスヒートポンプ式エアコンはグリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で示すガスエンジンヒートポンプ式空気調和機のＡＰＦｐ値以上であること、ルームエアコンは国立研究開発法人建築研究所が示す冷房効率区分（い）を満たすことを証明する書類（カタログ等）を添付してください。 ○この様式により難い場合は、別シート「６任意様式」を使用してください。

## ３照明設備
３照明設備
更新前
更新前照明設備
| （消費電力） | [13 empty] | （年間消費電力量） |  |  | ( 設置場所等)
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
[13 empty] | 合計 |  | 0 |  | kWh
[7 empty] | 0 |  | kWh |  | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 | (排出係数） |  | ＝ | 0 | t-CO2/年
[13 empty] | 更新前のCO2排出量 |  |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
更新後
更新後照明設備
| （消費電力） | [13 empty] | （年間消費電力量） |  |  | ( 設置場所等)
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
[13 empty] | 合計 |  | 0 |  | kWh
[7 empty] | 0 |  | kWh |  | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 | (排出係数） |  | ＝ | 0 | t-CO2/年
[13 empty] | 更新後のCO2排出量 |  |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
|  | 更新前のCO2排出量 | [6 empty] | 更新後のCO2排出量 | [8 empty] | CO2排出削減量
|  | 0 |  |  | t-CO2/年 |  |  | － | 0 | [5 empty] | t-CO2/年 |  | ＝ | 0 |  |  | t-CO2/年
Note on AA1: 【３照明設備（簡易版）】 ○更新前と更新後に、それぞれ必要事項を入力し、ＣＯ２排出削減量を計算してください。 ○消費電力について、カタログ等の値を入力してください（カタログ等を添付）。 ○時間数について、店舗の場合は13時間、事務所の場合は12時間を参考に、実態に合わせて入力してください。 なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○日数について、店舗の場合は365日、事務所の場合は313日を参考に、実態に合わせ入力してください。 なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○更新後の要件であるLED等トップランナー基準の対象設備はその基準値以上であることを証明する書類（カタログ等を添付してください。 ○この様式により難い場合は、別シート「６任意様式」を使用してください。

## ４その他設備（電気系）
４その他設備（電気系）
更新前
更新前その他設備（電気系）
| （消費電力） | [13 empty] | （年間消費電力量） |  |  | ( 設備名等 )
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
[13 empty] | 合計 |  | 0 |  | kWh
[7 empty] | 0 |  | kWh |  | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 | (排出係数） |  | ＝ | 0 | t-CO2/年
[13 empty] | 更新前のCO2排出量 |  |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
更新後
更新後その他設備（電気系）
| （消費電力） | [13 empty] | （年間消費電力量） |  |  | ( 設備名等 )
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
|  |  | Ｗ | × | 台 | × |  | 時間/日 |  | × |  |  | 日 | = | 0 |  | kWh
[13 empty] | 合計 |  | 0 |  | kWh
[7 empty] | 0 |  | kWh |  | ÷ | 1000 |  | × | 0.452 | (排出係数） |  | ＝ | 0 | t-CO2/年
[13 empty] | 更新後のCO2排出量 |  |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
|  | 更新前のCO2排出量 | [6 empty] | 更新後のCO2排出量 | [8 empty] | CO2排出削減量
|  | 0 |  |  | t-CO2/年 |  |  | － | 0 | [5 empty] | t-CO2/年 |  | ＝ | 0 |  |  | t-CO2/年
Note on AA1: 【４その他電気設備（簡易版）】 ○更新前と更新後に、それぞれ必要事項を入力し、ＣＯ２排出削減量を計算してください。 ○消費電力について、カタログ等の値を入力してください（カタログ等を添付）。 ○時間数について、店舗の場合は13時間、事務所の場合は12時間を参考に、実態に合わせて入力してください。 なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○日数について、店舗の場合は365日、事務所の場合は313日を参考に、実態に合わせ入力してください。なお、原則として、更新前と更新後は同じ値としてください。 ○設備名等について、複数の設備を識別できるように入力してください。 ○この様式により難い場合は、別シート「６任意様式」を使用してください。

## ５その他設備（燃料系）
５その他設備（燃料系）
更新前
更新前その他設備（燃料系）
設備名等
燃料の種類
|  | #N/A | × | #N/A |  | GJ | × | #N/A | t-C/GJ |  | × | 44/12 | = | 0 |  | t-CO2/年
| 昨年度の燃料使用量 |  |  | 単位発熱量 |  |  |  | 排出係数
設備名等
燃料の種類
|  | #N/A | × | #N/A |  | GJ | × | #N/A | t-C/GJ |  | × | 44/12 | = | 0 |  | t-CO2/年
| 昨年度の燃料使用量 |  |  | 単位発熱量 |  |  |  | 排出係数
設備名等
燃料の種類
|  | #N/A | × | #N/A |  | GJ | × | #N/A | t-C/GJ |  | × | 44/12 | = | 0 |  | t-CO2/年
| 昨年度の燃料使用量 |  |  | 単位発熱量 |  |  |  | 排出係数
[10 empty] | 更新前のCO2排出量 |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
更新後
更新後その他設備（燃料系）
設備名等
燃料の種類
|  | #N/A | × | #N/A |  | GJ | × | #N/A | t-C/GJ |  | × | 44/12 | = | 0 |  | t-CO2/年
| 年間燃料使用量 |  |  | 単位発熱量 |  |  |  | 排出係数
設備名等
燃料の種類
|  | #N/A | × | #N/A |  | GJ | × | #N/A | t-C/GJ |  | × | 44/12 | = | 0 |  | t-CO2/年
| 年間燃料使用量 |  |  | 単位発熱量 |  |  |  | 排出係数
設備名等
燃料の種類
|  | #N/A | × | #N/A |  | GJ | × | #N/A | t-C/GJ |  | × | 44/12 | = | 0 |  | t-CO2/年
| 年間燃料使用量 |  |  | 単位発熱量 |  |  |  | 排出係数
[10 empty] | 更新後のCO2排出量 |  |  |  | 0 |  |  | t-CO2/年
| 更新前のCO2排出量 | [6 empty] | 更新後のCO2排出量 | [5 empty] | CO2排出削減量
| 0 |  | t-CO2/年 |  |  | － |  | 0 |  |  | t-CO2/年 |  | ＝ | 0 |  |  | t-CO2/年
| 燃料の種類 |  |  |  | 単位 |  |  | 単位発熱量 |  | 排出係数
| 灯油 |  |  |  | kL |  |  | 36.7 |  | 0.0185
| A重油 |  |  |  | kL |  |  | 39.1 |  | 0.0189
| B・C重油 |  |  |  | kL |  |  | 41.9 |  | 0.0195
| LPG |  |  |  | ｔ |  |  | 50.8 |  | 0.0161
| LNG |  |  |  | ｔ |  |  | 54.6 |  | 0.0135
| 都市ガス(13A:45MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 45 |  | 0.0136
Note on AA1: 【５その他設備（燃料系）（簡易版）】 ○更新前と更新後に、それぞれ必要事項を入力し、ＣＯ２排出削減量を計算してください。 ○設備名等について、複数の設備を識別できるように入力してください。 ○燃料の種類について、下表リストを参考に、プルダウンから選択してください。 （「燃料の種類」を選択すると、「単位」「単位発熱量」「排出係数」が自動で表示されます。） ○更新前の昨年度の燃料使用量について、直近１年間の使用状況等から算出するとともに、その計算根拠やカタログ等を添付してください。 例：時間燃料使用量×日稼働時間×年間稼働日数 1L/h×4h/日×260日/1,000＝1.040≒1.04kL ○更新後の年間燃料使用量について、直近１年間の使用状況、更新前後の設備の能力等から算出するとともに、その計算根拠やカタログ等を添付してください。 例１：同燃料の高効率型に更新 昨年度の燃料使用量：100kL 更新前の効率：80％ 更新後の効率：90％ 100×0.8/0.9＝88.88≒88.9kL 例２：燃料転換した設備に更新 昨年度の燃料使用量：100kL 更新前の燃料：Ａ重油（単位発熱量：39.1GJ/kL） 更新後の燃料：ＬＮＧ（単位発熱量：54.6GJ/t） 100×39.1/54.6＝71.61≒71.6t ○この様式により難い場合は、別シート「６任意様式」を使用してください。
Note on I7: リストから選択
Note on I13: リストから選択
Note on I19: リストから選択
Note on I32: リストから選択
Note on I38: リストから選択
Note on I44: リストから選択

## ６任意様式
６任意様式
更新前
別添のとおり
[5 empty] | 更新前のCO2排出量 |  |  | 0 |  | t-CO2/年
更新後
別添のとおり
[5 empty] | 更新後のCO2排出量 |  |  | 0 |  | t-CO2/年
更新前のCO2排出量 |  |  |  | 更新後のCO2排出量 |  |  |  | CO2排出削減量
0 |  | t-CO2/年 | － | 0 |  | t-CO2/年 | ＝ | 0 |  | t-CO2/年
Note on AA1: 【６任意様式】 ○更新前（換気設備については撤去する換気扇等がある場合のみ入力）と更新後に、それぞれ必要事項を入力し、ＣＯ２排出削減量を計算してください。 ○更新前及び更新後のＣＯ２排出量の計算は別添とし、両ＣＯ２排出量はこの様式の該当箇所（Y24,Y48）にも入力してください。 また、複数の設備がある場合は、合計の両ＣＯ２排出量を入力してください。 ○別添とするＣＯ２排出量の計算は、シート１～５のように、設備の種類（空調設備、照明設備等）ごとに、更新前及び更新後について、各設備ごとの設備能力や稼働状況から年間消費電力量等を計算し、排出係数を乗じてＣＯ２排出量を計算し、設備の種類ごとにＣＯ２排出削減量を計算してください。だだし、換気設備と空調設備は一体的に計算しても結構です。また、別添には、それらの計算過程が分かるように記載してください（設備の能力等はカタログ等を添付してください）。 ○別添には、メーカー等の計算過程とともにＣＯ２排出量を証明する書類を添付しても結構です。 ○更新後の高機能換気設備、空調設備及び照明設備については、要件を満たすことを証明する書類（カタログ等）を添付してください。