（様式　９）　　　　移動式２級火薬庫

| 火薬庫の附近にある保安物件の名称 |  | 当該保安物件から最短距離にある火薬庫 |  | 保安距離及び当該保安物件までの距離 | 土堤 | 土堤高５／４又は事業用施設の別 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１種 |  | 庫・ トン |  | ｍ・ ｍ | 有・無 |  |  | 適・否 |
| 第２種 |  | 庫・ トン |  | ｍ・ ｍ | 有・無 |  |  | 適・否 |
| 第３種 |  | 庫・ トン |  | ｍ・ ｍ | 有・無 |  |  | 適・否 |
| 第４種 |  | 庫・ トン |  | ｍ・ ｍ | 有・無 |  |  | 適・否 |
| 検査項目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  |  | 補正・補修事項 | 判定 |
| 位置 |  | 湿地ではないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 構造 |  | 盗難及び火災を防止できるか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 入口の二重扉 |  | 耐火扉の構造､厚さの基準は維持されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 盗難防止措置 |  | 内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 内面 |  | 板張り､床面に鉄類は表れていないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 屋根 |  | 不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 防火用空地 |  | 境界沿いに巾２ｍ以上確保されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 防火設備 |  | 貯水槽等の位置､数量は良いか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 警戒設備 |  | 境界柵の構造､警戒札の位置は良いか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 天井裏 |  | 盗難防止の金網張りに異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 警鳴措置 |  | 別紙点検表のとおり |  |  |  |  |  |  |
| 床下の通気孔 |  | 金網張り､鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 天井､両妻の換気孔 |  | 金網張りに腐食等の異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 窓 |  | 鉄棒､引戸の不透明ガラス､防火扉に異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 庫内暖房設備 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 庫内照明設備 |  | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 外部点燈装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 避雷装置 |  | 別紙点検表のとおり |  |  |  |  |  |  |
| 土堤 |  | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 相互間距離 |  | 維持されているか。 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名 |  |  |  |  |  |  |  |  |