記入例３　輸入高圧ガス明細書（液化ガス）

様式第２７の２（第４５条関係）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 輸入高圧ガス明細書 | | | |
| 製品名 | | | 液化炭酸ガス |
| 使用目的 | | | 船舶用消火装置 |
| 高圧ガスの圧力 | | | ５．８ＭＰａ　（２０℃） |
| 高圧ガスの成分 | | | 液化炭酸ガス　　９９．９％  ％の小数点１桁まで記入する |
| 高圧ガスの数量 | | | １個あたりの数量　５５．３ｋｇ×３個  合計　１６５．９ｋｇ |
| 充てん事業所 | | 名称 | ○○○○ＬＴＤ |
| 所在地 | ○○○○　○○○○　Ｕ．Ｓ．Ａ |
| 容器の種類 | 容器規格名 | | アメリカ　ＤＯＴ |
| 規格番号 | | ＤＯＴ　３ＡＡ　○○○ |
| 容器記号・番号 | | ＸＹＺ－００１、ＸＹＺ－００２、ＸＹＺ－００３ |
| 耐圧試験圧力 | | ２５ＭＰａ |
| 最高充てん圧力 | | １５ＭＰａ |
| 内　容　積（又は内容量） | | ８２．５　ℓ |
| 容器製造所 | | 名称 | ○○○○ＬＴＤ |
| 所在地 | ○○○○　○○○○　Ｕ．Ｓ．Ａ |
| 連絡先 | | 名称 | ○○工業株式会社　（電話　052-123-○○○○） |
| 部署・氏名 | 名古屋支店　○○○○ |
| 代行手続者 | | 名称 | 株式会社○○商会　（電話　052-987-○○○○） |
| 部署・氏名 | 輸入担当部　○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　高圧ガスの圧力、高圧ガスの成分、高圧ガスの数量及び容器の種類の記載事項については、その内容を証明する書面を添付すること。ただし、当該容器に打刻されている刻印又は貼付されている標章により確認することができる記載事項については、この限りでない。