別紙１

１　既に届出済の販売する高圧ガスの種類

| ガスの区分 |  | 販売主任者を選任する 必要のある高圧ガス | 販売主任者を選任する 必要のない高圧ガス |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 冷凍設備内の 高圧ガス |  |  |
| ２ | 液化石油ガス |  |  |
| ３ | 特殊高圧ガス |  |  |
| ４ | 可燃性・毒性 ガス |  |  |
| ５ | 毒性ガス |  |  |
| ６ | 可燃性ガス |  |  |
| ７ | 酸素 |  |  |
| ８ | その他のガス |  |  |
| ９ | 特定不活性ガス |  |  |
| 10 | 第一種ガス |  |  |

別紙１の記入要領

注１：混合ガスの成分に「販売主任者を選任する必要のある高圧ガス」が含まれる場合は、「販売主任者を選任する必要のある高圧ガス」に属するものと見なす。

注２：貯蔵する場合は、ガス名に下線を引く。

注３：圧縮、液化の別は、不要とする。

例）酸素、アセチレン

注４：ガスの名称は、単体ガス、二種混合ガス、三種混合ガス‥‥の順に記        入する。

注５：混合ガスの場合は、成分割合を％又はｐｐｍで表示すること。また、ベースガス表示をする場合は、当該ベースガスの単位表示を省くことができる。

例）（酸素＋アルゴン1ppm～30％）

注６：混合ガスの種類が多い場合で上記表内に記載できない場合、「第一種ガス」に限り、包括記載しても良い。

例）（第一種ガス＋酸素1ppm～50％）

（第一種ガス＋モノシラン1ppm～5％）

ただし、保安上危険性がある混合ガスは不可とする。

注７：混合ガスの成分に「販売主任者を選任する必要のあるガス」が２以上の区分に該当するときは、ガスの性質上危険性が高い方に記載する。

危険度分類の順

特殊高圧ガス＞可燃性・毒性ガス＞毒性ガス＞可燃性ガス＞酸素＞その他のガス＞特定不活性ガス＞第一種ガス

注８：液化石油ガスとは、炭素数３又は４の炭化水素を主成分とするものをいう。

注９：販売する高圧ガスの種類は、「冷凍設備内の高圧ガス」、「液化石油ガス」及び「第一種ガス」については、ガスの区分とする。

それ以外の区分は、高圧ガスの種類ごとに記入する。（記入例を参照のこと。）

注10：その他のガスには、六フッ化硫黄があり、ガスの区分に属さないガスをいう。