**容器置場の構造図及び配置図（例）**

○図面１（販売店の所在場所）

民家（第２種保安物件）

100ｍ

販売店（貯蔵所）

150ｍ

学校（第１種保安物件）

　※第１種保安物件及び第２種保安物件の距離を明示すること。

○図面２（容器置場の概略図）

12ｍ

5ｍ

火気

容器置場

（5ｍ×12ｍ＝60㎥）

5ｍ

消火器

警戒票

　※容器置場の周囲２ｍ以内では火気を使用せず又は引火性もしくは発火性のものを置かないこと。（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気のものを除く。）