## 維持管理表様式
別紙様式２
埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
確認表番号及び内容 |  | 維持管理の内容
1 | 飛散・流出防止
2 | 悪臭防止
3 | 火災防止
4 | ねずみ・蚊・はえ等の対策
5 | 囲い
6 | 表示
7 | 擁壁の点検等
8 | 遮水工の保護
9 | 遮水工の点検等
10 | 周縁地下水の水質測定・記録（安定型を除く）
11 | 浸出液の汚染防止
12 | 雨水の流入防止
13 | 調整池の点検等
14 | 浸出液処理設備の維持管理
15 | 開渠等の清掃
16 | 発生ガス対策
17 | 終了時の覆土
18 | 覆いの損壊対策
19 | 残余埋立容量の測定・記録
20 | 埋立廃棄物数量等の記録・保存
21 | 搬入産業廃棄物の管理（安定型）
22 | 周縁地下水の水質測定・記録（安定型）
23 | 周縁地下水の汚染防止（安定型）
24 | 浸透水の水質測定・記録（安定型）
25 | 浸透水の汚染防止（安定型）
施設撤去

## 維持管理表記入例
別紙様式２
埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
確認表番号及び内容 |  | 維持管理の内容
1 | 飛散・流出防止 | 定期的にパトロールし、飛散、流出がある場合は必要な措置を講ずる。
2 | 悪臭防止 | 定期的にパトロールし、悪臭がある場合は、直ちに必要な措置を講ずる。
3 | 火災防止 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。消火器等の設備を備え、定期的に火災訓練を実施する。
4 | ねずみ・蚊・はえ等の対策 | 定期的にパトロールし、蚊、はえ等の発生が見られれば薬剤等を散布する。
5 | 囲い | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損がある場合は、直ちに補修・復旧する。
6 | 表示 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損がある場合は、直ちに補修・復旧する。
7 | 擁壁の点検等 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損等がある場合は、直ちに補修・復旧する。
8 | 遮水工の保護 (安定型を除く） | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損等がある場合は、直ちに補修・復旧する。
9 | 遮水工の点検等 (安定型を除く） | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。破損等がある場合は、直ちに補修・復旧する。
10 | 周縁地下水の水質測定・記録 （安定型を除く） | 地下水項目等は１回/年、電気伝導度又は塩化物イオンは１回/月測定・記録する。
11 | 浸出液の汚染防止 | 水質検査の結果、異常があれば必要な措置を講ずる。
12 | 雨水の流入防止 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。
13 | 調整池の点検等 | 定期的にパトロールし、異常がないか点検する。
あくまでも、記入例ですので、それぞれの処分場の実態に則して作成してください。
14 | 浸出液処理設備の維持管理 （安定型を除く） | 定期的に点検を実施し、排水基準等に適合するように維持管理する。
15 | 開渠等の清掃 （安定型を除く） | 定期的にパトロールし、開渠に堆積した土砂等を排除する。
16 | 発生ガス対策 （安定型を除く） | 通気装置を設けて発生ガスを排除する。
17 | 終了時の覆土 | ５０㎝以上の土砂により覆う。
18 | 覆いの損壊対策 | 覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずる。
19 | 残余埋立容量の測定・記録 | １回/年、測定・記録する。
20 | 埋立廃棄物数量等の記録・保存 | 廃棄物の種類、数量、維持管理・点検内容を記録し、廃止までの間保存する。
21 | 搬入産業廃棄物の管理 （安定型のみ） | 目視検査により、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入がないことを確認する。
22 | 周縁地下水の水質測定・記録 （安定型のみ） | 地下水項目等を１回/年測定・記録する。
23 | 周縁地下水の汚染防止 （安定型のみ） | 水質検査の結果、異常があれば必要な措置を講ずる。
24 | 浸透水の水質測定・記録 （安定型のみ） | 地下水項目等は１回/年、BOD又はCODは１回/月測定・記録する。
25 | 浸透水の汚染防止（安定型のみ） | 水質検査の結果、異常があれば、直ちに産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止し、必要な措置を講ずる。
施設撤去 |  | 廃止時に、立札、門扉、囲障設備、浸出液処理設備等を撤去する。
あくまでも、記入例ですので、それぞれの処分場の実態に則して作成してください。
記入例
別紙様式１の確認表の項目番号と同じです。
安定型の場合のみご記入ください。