## 記入様式３
別紙様式３
埋立処分終了後に行う維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
○埋立終了時に要する費用
項目 | 積算の基礎の概要 | 計
最終覆土費用
法面保護工費用
植栽費用
雨水排水設備費用
ガス抜き設備費用
合 計
○埋立終了後から廃止までの期間中に要する費用
項目 | 積算の基礎の概要 | 計
人件費
施設/機器の点検費用
施設/機器の補修費用
浸出液処理設備運転管理費用
項目 | 積算の基礎の概要 | 計
水質検査等モニタリング費用
その他諸費用
合 計
○廃止時に要する費用
施設撤去費用
合 計
総合計
注１）各経費の単価を確認できるように、業者からの見積書、支払伝票、請求書等の明細書を別途添付してください。
注２）上記の項目以外の費用が生じる場合は、適宜、項目欄を増やして記入してください。
注３）当該記入例に用いている単価等は、環境省作成の「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドラ イン」の計算例から抜粋したものです。

## 記入例
別紙様式３
埋立処分終了後に行う維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
（管理型最終処分場の場合）
○埋立終了時に要する費用
項目 | 積算の基礎の概要 | 計
最終覆土費用 | ・3,500m3×1,500円/m3=5,250千円 | 5250
法面保護工費用 | ・1,680m2×250円/m2=420千円 | 420
植栽費用 | ・21,000m2×390円/m2=8,190千円 | 8190
雨水排水設備費用 | (1)U字溝(240mm)敷設工事 190m×6,500円/m=1,235千円 (2)U字溝(300mm)敷設工事 330m×7,000円/m=2,310千円 | 3545
ガス抜き設備費用 | (1)ガス抜き管敷設工事(75mm) 400m×1,800円/m=720千円 (2)通気口設備設置工事 4箇所×150,000円/箇所=600千円 | 1320
合 計 |  | 18725
○埋立終了後から廃止までの期間中に要する費用
項目 | 積算の基礎の概要 | 計
人件費 | (1)処分場責任者 1人×8,000千円/年=8,000千円/年 (2)施設管理要員 1人×5,000千円/年=5,000千円/年 13,000千円/年×18年（維持管理年数）=234,000千円 | 234000
施設/機器の点検費用 | (1)貯留堤の沈下及び傾斜測定 200千円/年 (2)浸出液処理設備機器定期点検委託費 1,500千円/年 1,700千円/年×18年（維持管理年数）=30,600千円 | 30600
施設/機器の補修費用 | (1)土木建築補修費 1,000,000千円×1.5%=15,000千円/年 (2)浸出液処理設備補修費 400,000千円×3%=12,000千円/年 27,000千円/年×18年（維持管理年数）=486,000千円 | 486000
浸出液処理設備運転管理費用 | (1)電気料金 電力基本料金：160kw×1,200円/月×12月=2,300千円/年 電力料金：2,000kwh/日×12円/kwh×365日=8,760千円/年 計11,050千円/年
(2)水道料金 基本料金：4,800円/2ケ月×12ヶ月=29千円/年 使用料金：0.5m3/日×70円/m3×365日=13千円/年 計42千円/年
※低減率=(A÷B)×C=16,800m3/年÷54,750m3/年=31% A:埋立終了後年間平均処理水量 B:処理施設定格能力における年間処理水量
| (3)水道光熱費 ((1)+(2))×低減率=(11,050+42)×31%=3,440千円/年 3,440千円×18年（維持管理年数）=61,920千円 | 61920
| (4)薬品費 薬品使用料（定格能力時）×低減率=38,095×31%=11,809千円/年 11,809千円/年×18年（維持管理年数）=212,562千円 | 212562
| (5)その他費用 浸出液調整槽定期清掃費：500千円/年 脱水汚泥運搬処分費：1,500千円/年 消耗品費：200千円/年 2,200千円/年×18年（維持管理年数）=39,600千円 | 39600
あくまでも、記入例ですので、それぞれの処分場の実態に則して作成してください。
水質検査等モニタリング費用 | (1)保有水等水質モニタリング費用 800千円/年×15年（維持管理年数）=12,000千円 （pH,BOD,COD,SS等1回/月、有害物質38項目1回/年測定） 1,300千円/年×3年（維持管理年数）=3,900千円 （pH,BOD,COD,SS等1回/月、有害物質38項目2回/年測定） | 15900
| (2)処理（放流）水モニタリング費用 800千円/年×18年（維持管理年数）=14,400千円 （pH,BOD,COD,SS,窒素1回/月、有害物質38項目1回/年測定） | 14400
| (3)地下水モニタリング費用 1,000千円/年×18年（維持管理年数）=18,000千円 （電気伝導度、塩素イオン1回/月、有害物質23項目1回/年、3箇所測定） | 18000
| (4)その他費用 ア 放流先河川水質測定（年1回、1箇所） 550千円/年×18年（維持管理年数）=9,900千円 イ 周辺井戸水質測定（年1回、2箇所） 1,000千円/年×18年（維持管理年数）=18,000千円 ウ 排出ガス等測定 1,200千円/年×15年（維持管理年数）=18,000千円 （ガス温度,流量,ガス組成1回/年、4箇所測定） 4,800千円/年×3年（維持管理年数）=14,400千円 （ガス温度,流量,ガス組成4回/年、4箇所測定） | 60300
その他諸費用 | (1)事務所維持管理費 1,220千円/年×18年（維持管理年数）=21,960千円 (2)樹木/緑地の剪定・施肥費用 400千円/年×18年（維持管理年数）=7,200千円 (3)雨水調整池排砂費用 200千円/2年×18年（維持管理年数）=1,800千円 | 30960
合 計 |  | 1204242
○廃止時に要する費用
施設撤去費用 | (1)管理事務所撤去費用 200千円 | 200
| (2)開口部閉鎖費用 4箇所×50千円/1箇所=200千円 | 200
合 計 |  | 400
総合計 |  | 1223367
注１）各経費の単価を確認できるように、業者からの見積書、支払伝票、請求書等の明細書を別途添付してください。
注２）上記の項目以外の費用が生じる場合は、適宜、項目欄を増やして記入してください。
注３）当該記入例に用いている単価等は、環境省作成の「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドライン」 の計算例から抜粋したものです。
あくまでも、記入例ですので、それぞれの処分場の実態に則して作成してください。
記入例
安定型の場合は、必要に応じて計上してください。
環境省ガイドラインに示された計算例では、平均維持管理年数は、管理型18年、安定型3年となっています。
安定型の場合は、浸出液処理設備運転管理・点検・補修費に係る経費は計上しません。
処分場廃止の2～3年前からは、廃止を想定して測定回数を計上してください。
[処分場廃止基準]
管理型の場合、pH,BOD,COD,SS：4回/年以上測定、有害物質等：2回/年以上測定
安定型の場合、BOD,COD：4回/年以上測定、有害物質等：1回/年以上測定となっています。
[処分場廃止基準]
ガスの発生がほとんど認められないこと、又はガスの発生量の増加が２年以上にわたり認められないこととなっています。
低減率は、算出根拠を明示してください。