高圧ガス販売計画書

１　販売の目的

| 用途 ※該当する□にチェック してください。 | □ 飲料用の炭酸ガス □ 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素、 液化石油ガス □ 在宅酸素療法用 □ スクーバダイビング等呼吸用 □ 燃料用の液化石油ガス □ 冷媒用 □ その他（ ） |
| --- | --- |
| 主な販売先 |  |
| 販売する地域 |  |

２  販売する高圧ガスの種類

別紙１のとおり

３　販売の方法

| 販売の形態 ※該当する□にチェック してください。 | □小売 □卸売 □卸小売 □その他（ ） |  |
| --- | --- | --- |
|  | □容器による販売 □伝票による販売 □冷媒ガスの補充 □冷凍設備内の高圧ガス □その他（ ） |  |
| 一日の販売予定数量 |  |  |
| 運搬の方法 ※該当する□にチェック してください。 | □バラ瓶 □ローリー □カードル □導管 □その他（ ） |  |
| 高圧ガスの仕入先 | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |
|  | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |
| 保安台帳の様式 | 別添のとおり |  |
| 帳簿の様式 | 別添のとおり |  |

| 従業員に対する保安 指導の実施の方法 | （例） ・年間計画を定め高圧ガス保安法、高圧ガスの性質等 の保安教育を実施するとともに異常時を想定した訓 練を実施する。 ・愛知県高圧ガス安全協会等の実施する講習を積極的 に受講する。 |
| --- | --- |
| 販売先に対する周知 ※以下該当する場合に限る ・溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素、液化石油ガス ・在宅酸素療法用の液化酸素 ・スクーバダイビング用の呼吸用の空気 ・燃料用の液化石油ガス | ・販売契約を締結したとき及び前回の周知から１年以上経過して高圧ガスを引き渡したときは、高圧ガス保安法に基づき、消費先に対して高圧ガスによる災害の発生の防止に関し、必要な事項（消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項、ガス漏れを感知した場合の緊急措置等）を周知する。 |
| その他参考事項 | ・高圧ガスの移動中の事故時に応援を受けるため愛知 県高圧ガス地域防災協議会（愛知県高圧ガス安全協 会等）へ加入する。 |

４  販売の方法に係る技術上の基準（一般則第４０条）

５－１　高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。（高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。）

５－２　充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、ガスが漏えいしていないものをもって行います。

５　容器置場等の概要

| 所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 屋 外 屋 内 その他（ ） |  |  |
| 販売所からの距離 | ｍ | 容器置場管理者名 |  |
| 容器置場の構造 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造（鉄筋入） その他（ ） |  |  |

| 容器置場の面積 | 床面積 ㎡ 内面積 ㎡ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大収納量 （詳細は別紙２計算 書のとおり） | ガスの区分 | 使用床面積 （㎡） | 収 納 量 （㎥） |
|  | 液化石油ガス |  |  |
|  | 特殊高圧ガス |  |  |
|  | 可燃性・毒性ガス |  |  |
|  | 毒性ガス |  |  |
|  | 可燃性ガス |  |  |
|  | 酸素 |  |  |
|  | その他のガス |  |  |
|  | 特定不活性ガス |  |  |
|  | 第一種ガス |  |  |
|  | 合 計 |  |  |

注１：最大収納量の欄中、収納量は液化ガスの場合１０㎏を１㎥として換算し、アセチレンは１㎏を０．９㎥として換算すること。

注２：特殊高圧ガス、可燃性・毒性ガス及び毒性ガスを収納する場合は、除害設備を設けること。

注３：４の「容器置場等の概要」は、伝票販売又は貯蔵量が３００㎥以上の販売の場合、不要とする。

注４：「床面積」…建築物又は場所における、壁・柱など区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。

ただし、二階建て容器置場又は家庭で炭酸水を生成するために使用する小型の二酸化炭素容器並びに冷媒充填用のフルオロカーボン容器は置場の水平投影面積は、段数を乗算することが出来る。

注５：「内面積」…建物の壁の内側の部分又は場所の寸法で求める面積とする。

ただし、家庭で炭酸水を生成するために使用する小型の二酸化炭素容器並びに冷媒充填用のフルオロカーボン容器又は二階建て容器置場の内面積は、段数を乗算することが出来る。

注６：「使用床面積」…内面積の８割とする。

ただし、家庭で炭酸水を生成するために使用する小型の二酸化炭素容器並びに冷媒充填用のフルオロカーボン容器は、スチール棚等を使用して容器置場内に立ち入らずとも容器に触れる場合に限り内面積の１０割とすることが出来る。

６　貯蔵に係る技術上の基準（一般則第１８条）

○容器置場を設置する場合に限る。

６－１　可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所で行います。

６－２　充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に貯蔵します。

６－３  可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に貯蔵します。

６－４　容器置場には計量器等作業に必要な物以外の物を置きません。

６－５　容器置場の周囲２メートル以内には火気又は引火性若しくは発火性の物を置きません。（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気を除く。）

６－６　充てん容器等は、常に温度４０℃以下に保ちます。

６－７　充てん容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じます。

６－８　可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えません。

６－９　特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、塩素、アンモニア、亜硫酸ガス、シアン化水素、ホスゲン、酸化エチレン、クロルメチル又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときの除害設備を設けます。

|  | 防 毒 面 | 消 石 灰 | か性ソーダ | その他吸収剤（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  |  |  |  |

７　販売主（責）任者の選任

|  | 氏 名 | 免状の種類 |
| --- | --- | --- |
| 販売主（責）任者 |  |  |

注：販売主任者を選任する必要のない販売所は販売責任者を選任すること。

（なお、販売主任者免状又は製造保安責任者免状を所有するものが望ましい。）

８　届出事務担当者

| 所 属 | 氏 名 | 連 絡 電 話 |
| --- | --- | --- |