販売する高圧ガスの種類

| ガスの区分 |  | 販売主任者を選任する 必要のある高圧ガス | 販売主任者を選任する 必要のない高圧ガス |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 冷凍設備内の 高圧ガス |  |  |
| ２ | 液化石油ガス |  |  |
| ３ | 特殊高圧ガス |  |  |
| ４ | 可燃性・毒性 ガス |  |  |
| ５ | 毒性ガス |  |  |
| ６ | 可燃性ガス |  |  |
| ７ | 酸素 |  |  |
| ８ | その他のガス |  |  |
| ９ | 特定不活性ガス |  |  |
| 10 | 第一種ガス |  |  |

別紙１の記入要領

注１：　混合ガスの成分に「販売主任者を選任する必要のある高圧ガス」が含まれる　場合は、「販売主任者を選任する必要のある高圧ガス」に属するものと見なす。

注２：　貯蔵する場合は、ガス名に下線を引く。

注３：　圧縮、液化の別は、不要とする。（液化石油ガスを除く。）

例）酸素、アセチレン

注４：　ガスの名称は、単体ガス、二種混合ガス、三種混合ガス‥の順に記入すること。

注５：混合ガスの場合は成分割合を質量比（wt％）、体積比（vol％又はppm）、モル比（mol％）のいずれかで表示すること。また、ベースガス表示をする場合は、当該ベースガスの単位表示を省くことができる。

例）（酸素＋アルゴン1ppm～30％）

注６：　混合ガスの種類が多い場合で上記表内に記載できない場合、「第一種ガス」に限り、包括記載しても良い。ただし、保安上危険性がある混合ガスは不可とする。

例）（第一種ガス＋酸素1ppm～50％）

（第一種ガス＋モノシラン1ppm～5％）

注７：　販売する高圧ガスに水素及び天然ガスが含まれる場合、販売の方法が圧縮　水素スタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドであるか確認すること。この場合、製造事業者と販売事業者が別事業者であっても、製造事業者が販売業者の販売に際しての保安に関する業務の管理を適切に実施出来る体制が整備されていることが契約及び危害予防規程において確認できるときは販売主任者を選任することを要しないため、販売主任者を選任する必要のない高圧ガスの欄に記載とする。

注８：混合ガスの成分に「販売主任者を選任する必要のあるガス」が２以上の区分に該当するときは、ガスの性質上危険性が高い方に記載する。

○危険度分類の順

特殊高圧ガス＞可燃性・毒性ガス＞毒性ガス＞可燃性ガス

＞酸素＞その他のガス＞特定不活性ガス＞第一種ガス

注９：液化石油ガスとは、炭素数３又は４の炭化水素を主成分とするものをいう。（単体のブタジエン及びブチレンを除く。）

注10：販売する高圧ガスの種類は、「冷凍設備内の高圧ガス」、「液化石油ガス」及び「第一種ガス」については、ガスの区分とする。

それ以外の区分は、高圧ガスの種類ごとに記入する。（記入例を参照のこと。）

注11：その他のガスには、六フッ化硫黄があり、ガスの区分に属さないガスをいう。