## 自主点検表
プ ー ル の 自 主 点 検 表
プール施設の名称：
プール管理責任者名：
プール衛生管理者名：
検 査 項 目 |  |  |  | 点検日 | 検 査 結 果 |  |  | 不適の場合の措置状況
[5 empty] | 適 | 不適 | 非該当
①施設・設備の点検 |  | プール本体 | 亀裂の有無、塗装の剥れはないか
|  | 排水口 プールの水が引き込まれる取水口 （循環水の取入口、起流のための取水口等） | 二重構造になっているか
上下蓋がともにネジ、ボルト等により堅固に固定されているか
吸い込み圧の状況はどうか（吸い込まれるおそれはないか）
|  | プールサイド | 陥没、凸凹はないか
滑り止め塗装の状況はどうか
マットのめくれはないか
|  | 給水設備 | 落とし込み構造となっているか
吐水口空間は十分にあるか
給水管の端は危険でないか
|  | ろ過設備（ろ過機、循環ポンプ等） | 点検・整備は適切か
|  | 薬品の保管 | 薬品は適切に保管管理され、盗難防止の措置が講じてあるか
|  | 付帯設備 | 洗眼、洗浄設備に目詰まりはないか
いつでも使用できるように救命具は整備されているか （整備している救命具は）
（）
救急薬品を常備しているか
応急措置のための設備を常備しているか （例えば毛布、担架、ベット等）
|  | 遊戯設備（ウォータースライダー他） | 安全点検を実施しているか
②監視 |  | プール監視員等 | 管理を委託する場合は、その管理状況を十分に確認しているか
監視員を複数人を配置しているか（できるか）
事故発生時の応急体制（救護等の対応）は準備されているか
事故発生時の連絡体制は整備されているか