## 管理日誌（営業用）
別紙様式３
管理日誌例（営業プール用）
[27 empty] | 設置者 |  | 管理責任者 |  | 担当者
プ ー ル 管 理 日 誌
| 年 月 日（ ） | [8 empty] | 天候 | [5 empty] | １日利用者数 | [6 empty] | 人 | 衛生管理者
１ 始業時点検 | [13 empty] | （実施者氏名： ） | [9 empty] | ３ 設備・機器の管理等 |  |  |  | （実施者氏名： ）
確 認 項 目 | [10 empty] | 点 検 結 果 | [12 empty] | 浄化設備 | １日運転期間 | １日中 ・ 時間（ 時～ 時）
[11 empty] | 適 |  |  | 不適 |  |  |  | （措置状況） | [6 empty] | ろ過水量の状況 | a 終了時のメーター指示量 ｍ３
プール本体（亀裂等異常の有無） | [25 empty] | b 使用前のメーター指示量 ｍ３
排水口等（ネジ等による固定状況） | [25 empty] | a-b １日運転期間当たりのろ過水量 ｍ３
プールサイド（陥没、凸凹その他） | [24 empty] | 循環回数(回／１日) | 回（a-b/プール水等全量[ ]ｍ３）
プール水の状況 |  |  |  |  | 目視による濁り等 | [19 empty] | ろ過出口濁度検査 | 実施（ 度） ・ 未実施
[5 empty] | 遊離残留塩素濃度 | [19 empty] | ろ過機の逆洗洗浄 | 実施（ 時頃） ・ 未実施
ろ過機（作動状況） | [24 empty] | ろ材等の交換 | 実施（ 時頃） ・ 未実施
消毒薬等使用薬品 |  |  |  |  | 在庫量 | [18 empty] | 給水設備 | 新規補給水の状況 | c 終了時のメーター指示量 ｍ３
[5 empty] | 保管状況 | [20 empty] | d 使用前のメーター指示量 ｍ３
救命具（適正場所に整備） | [25 empty] | c-d １日当たりの新規補給水量 ｍ３
監視体制（複数人いるか） | [24 empty] | 新規補給水量 | ％（c-d/プール水等全量[ ]ｍ３）
[24 empty] | 採暖室の室温 | [8 empty] | ℃
２ 水質管理 | [13 empty] | （実施者氏名： ） | [9 empty] | プール水の水抜き清掃 |  | 実施（ 全換水 ・ ）・ 未実施
使用時間 | [5 empty] | 午前 | [5 empty] | 午後 | [11 empty] | 使用薬品 | 消 毒 剤（ ） | [6 empty] | ㎏・ｌ
（←→で記入する） | [5 empty] | 8 | 時 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | ｐＨ調整剤（ ） | [6 empty] | ㎏・ｌ
気温（室温） （℃） | [24 empty] | 凝 集 剤（ ） | [6 empty] | ㎏・ｌ
水温 （℃） | [31 empty] | ㎏・ｌ
利用者数 （人）
プール水 |  | 名称（ ） | 遊離 | A（㎎/ｍｌ） | [19 empty] | ４ その他
|  |  | 残留 | B（㎎/ｍｌ） | [19 empty] | 水 質 検 査（実施の有無） |  | プール水 | オーバー フロー水 | ろ過後 の濁度 |  | 採暖槽 |  | 気泡槽
|  |  | 塩素 | C（㎎/ｍｌ）
ｐH値
不適時の措置
|  | 名称（ ） | 遊離 | A（㎎/ｍｌ） | [19 empty] | 屋内の二酸化炭素濃度 |  | 実施（前半 時頃、後半 時頃） ・ 未実施
|  |  | 残留 | B（㎎/ｍｌ） | [21 empty] | 前半 |  |  | ％ | 平均値 |  |  |  | ％
|  |  | 塩素 | C（㎎/ｍｌ） | [21 empty] | 後半 |  |  | ％
|  |  | ｐH値 | [20 empty] | （事故その他異常の有無及びその対応状況）
不適時の措置
浄化設備のろ過流量
監視員の配置数（人）

## 管理日誌（学校用）
別紙様式３
管理日誌例（学校プール用）
[20 empty] | 校 長 |  | 教 頭 |  |  |  |  | 担当者
プ ー ル 管 理 日 誌
| 年 月 日（ ） | [6 empty] | 天候 |  |  |  |  | １日利用者数 |  |  |  | 人 | 衛生管理者
１ 始業時点検 | [11 empty] | （実施者氏名： ） | [5 empty] | ３ 設備・機器の管理等 |  |  |  |  | （実施者氏名： ）
確 認 項 目 | [8 empty] | 点 検 結 果 | [8 empty] | 浄化設備 | １日運転期間 |  | １日中 ・ 時間（ 時～ 時）
[9 empty] | 適 |  |  | 不適 |  | （措置状況） |  |  |  |  | ろ過水量の状況 |  | a 終了時のメーター指示量 ｍ３
プール本体（亀裂等異常の有無） | [20 empty] | b 使用前のメーター指示量 ｍ３
排水口等（ネジ等による固定状況） | [20 empty] | a-b １日運転期間当たりのろ過水量 ｍ３
プールサイド（陥没、凸凹その他） | [18 empty] | 循環回数(回／１日) |  | 回（a-b/プール水等全量[ ]ｍ３）
プール水の状況 |  |  |  |  | 目視による濁り等 | [13 empty] | ろ過出口濁度検査 |  | 実施（ 度） ・ 未実施
[5 empty] | 遊離残留塩素濃度 | [13 empty] | ろ過機の逆洗洗浄 |  | 実施（ 時頃） ・ 未実施
ろ過機（作動状況） | [18 empty] | ろ材等の交換 |  | 実施（ 時頃） ・ 未実施
消毒薬等使用薬品 |  |  |  |  | 在庫量 | [12 empty] | 給水設備 | 新規補給水の状況 |  | c 終了時のメーター指示量 ｍ３
[5 empty] | 保管状況 | [15 empty] | d 使用前のメーター指示量 ｍ３
救命具（適正場所に整備） | [20 empty] | c-d １日当たりの新規補給水量 ｍ３
監視体制（複数人いるか） | [18 empty] | 新規補給水量 |  | ％（c-d/プール水等全量[ ]ｍ３）
[18 empty] | 採暖室の室温 | [10 empty] | ℃
２ 水質管理 | [11 empty] | （実施者氏名： ） | [5 empty] | プール水の水抜き清掃 |  |  | 実施（ 全換水 ・ ）・ 未実施
使用時間 | [5 empty] | １時限 | ２時限 |  |  | ３時限 | ４時限 |  | ５時限 |  | ６時限 | 部活 |  | 使用薬品 | 消 毒 剤（ ） | [8 empty] | ㎏・ｌ
気温（室温） （℃） | [18 empty] | ｐＨ調整剤（ ） | [8 empty] | ㎏・ｌ
水温 （℃） | [18 empty] | 凝 集 剤（ ） | [8 empty] | ㎏・ｌ
学年・組 | [27 empty] | ㎏・ｌ
利用者数 （人）
プール水 |  | 名称（ ） | 遊離 | A（㎎/ｍｌ） | [13 empty] | ４ その他
|  |  | 残留 | B（㎎/ｍｌ） | [13 empty] | 水 質 検 査（実施の有無） |  |  | プール水 | オーバー フロー水 |  | ろ過後 の濁度 |  | 採暖槽 |  | 気泡槽
|  |  | 塩素 | C（㎎/ｍｌ）
ｐH値
不適時の措置
|  | 名称（ ） | 遊離 | A（㎎/ｍｌ） | [13 empty] | 屋内の二酸化炭素濃度 |  |  | 実施（前半 時頃、後半 時頃） ・ 未実施
|  |  | 残留 | B（㎎/ｍｌ） | [16 empty] | 前半 |  |  |  | ％ | 平均値 |  |  | ％
|  |  | 塩素 | C（㎎/ｍｌ） | [16 empty] | 後半 |  |  |  | ％
|  |  | ｐH値 | [14 empty] | （事故その他異常の有無及びその対応状況）
不適時の措置
浄化設備のろ過流量
監視員の配置数（人）