## 調査票(1)
テストハンマーによる強度推定調査票(1)
工事名
請負者名
| 構造物名 |  | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者等名
測定者名
| 位置 | 測定No
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日
適用仕様書
コンクリートの
種類
| コンクリートの |  |  |  | コンクリートの
| 設計基準強度 |  |  | Ｎ/mm2 | 呼 び 強 度 |  | Ｎ/mm2
| 海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から |  |  |  | ｋｍ
| 周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ | [5 empty] | ）
| 周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他 （ | [5 empty] | ）
| 直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他 （ | [5 empty] | ）
構造物位置図（1/50000を標準とする）
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出

## 調査票(2)
テストハンマーによる強度推定調査票(2)
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
一般図、立面図等
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、
資料提出

## 調査票(3)
テストハンマーによる強度推定調査票(3)
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
全景写真
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、
資料提出

## 調査票(4)
テストハンマーによる強度推定調査票(4)
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
| 調査箇所 | ① |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  | ④ |  |  | ⑤
推定強度 （Ｎ/mm2）
反発硬度
打撃方向
| （補正値） | （ |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  | ） | （ |  | ） | （ |  |  | ）
|  | ・乾燥 |  |  | ・乾燥 |  |  |  | ・乾燥 |  |  | ・乾燥 |  |  | ・乾燥
| 乾燥状態 | ・湿っている |  |  | ・湿っている |  |  |  | ・湿っている |  |  | ・湿っている |  |  | ・湿っている
| （補正値） | ・濡れている |  |  | ・濡れている |  |  |  | ・濡れている |  |  | ・濡れている |  |  | ・濡れている
|  | （ |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  | ） | （ |  | ） | （ |  |  | ）
| 材齢 |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日 |  |  | 日 |  |  |  | 日
|  | （ |  | ） | （ |  |  | ） | （ |  | ） | （ |  | ） | （ |  |  | ）
| 推定強度結果の最大値 | [14 empty] | Ｎ/mm2
| 推定強度結果の最小値 | [14 empty] | Ｎ/mm2
| 推定強度結果の最大値と最小値の差 | [14 empty] | Ｎ/mm2

## 調査票(5)
テストハンマーによる強度推定調査票(5)
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
強度測定箇所
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、
資料提出

## 調査票(6)
テストハンマーによる強度推定調査票(6)
―コアー採取による圧縮強度試験―
コンクリートの圧縮強度試験結果
材齢２８日圧縮強度試験 １本目の試験結果
同 上 ２本目の試験結果
同 上 ３本目の試験結果
同 上 ３本の平均値
［備 考］

## ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ材齢補正値
テストハンマー 材齢補正値
材齢
|  | 1 | - |  |  |  | 3cm
|  | 2 | -
|  | 3 | -
|  | 4 | - |  |  |  |  | 3cm
|  | 5 | -
|  | 6 | -
|  | 7 | -
|  | 8 | -
|  | 9 | -
|  | 10 | 1.55 |  |  | （調査時期について）
|  | 11 | 1.51
|  | 12 | 1.46 | 材齢２８日～９１日の間に試験を行うことを原則とする。工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は、左記補正値及び以下の方法に従い、再調査の必要性を判断する。
|  | 13 | 1.42
|  | 14 | 1.38
|  | 15 | 1.34
|  | 16 | 1.29 | ・ | 材齢１０日以前の試験は、実施しない。
|  | 17 | 1.25 | ・ | 材齢９２日以降の試験では、材齢２８日～９１日の間に試験を行う場合と同様、推定強度の補正は行わない。
|  | 18 | 1.21
|  | 19 | 1.16
|  | 20 | 1.12
|  | 21 | 1.11
|  | 22 | 1.09
|  | 23 | 1.08
|  | 24 | 1.06
|  | 25 | 1.05
|  | 26 | 1.03
|  | 27 | 1.02
|  | 28 | 1