## 天竜川水域
2025-04-01 |  |  | 水質総括表 確定値
水 域 名 称 |  |  |  |  | 天竜川 | 大千瀬川 |  |  | （地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO） |  |  |  | 天竜川 | 大千瀬川 |  |  | （地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号 調査地点 測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型） |  |  |  |  | 208 | 常盤橋 |  | 701001 | ( 105-01 : AAｲ : : A ｲ : ) |  |  |  | 209 | 御殿橋 |  | 701002 | ( 105-51 : AAｲ : : A ｲ : )
調 査 機 関 |  | 分 析 担 当 機 関 |  | 愛知県 |  |  |  | 愛 知 県 |  |  |  | 愛知県 |  |  |  | 愛 知 県
測 定 項 目 |  |  | 単 位 | 平 均 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | 適合しない割合 (検体数) | 適合しない割合 (日数) | 中 央 値 | ７５％値 （※） | 検出率 | 平 均 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | 適合しない割合 (検体数) | 適合しない割合 (日数) | 中 央 値 | ７５％値 （※） | 検出率
生活環境項目 | ｐＨ |  |  | ８．０ | ７．７ | ８．４ | ０／ １２ | ０／ １２ | ８．１ | ８．２ |  | ７．９ | ７．５ | ８．２ | ０／ １２ | ０／ １２ | ７．９ | ８．１
| ＤＯ |  | mg/L | １０ | ８．２ | １３ | ０／ １２ | ０／ １２ | １０ | ９．９ |  | １０ | ８．５ | １３ | ０／ １２ | ０／ １２ | １０ | ９．５
| ＢＯＤ |  | mg/L | ０．５ | ＜０．５ | ０．７ | ０／ １２ | ０／ １２ | ０．５ | ０．６ |  | ＜０．５ | ＜０．５ | ＜０．５ | ０／ １２ | ０／ １２ | ＜０．５ | ＜０．５
| ＣＯＤ |  | mg/L | １．８ | １．２ | ３．０ | － ／ １２ | － ／ １２ | １．７ | ２．２ |  | １．４ | ０．５ | ２．６ | － ／ １２ | － ／ １２ | １．３ | １．７
| ＳＳ |  | mg/L | １ | ＜１ | １ | ０／ １２ | ０／ １２ | ＜１ | ＜１ |  | １ | ＜１ | ２ | ０／ １２ | ０／ １２ | ＜１ | ＜１
| 大腸菌数 |  | CFU/100mL | ７．８Ｅ １ | ８．０Ｅ ０ | ３．５Ｅ ２ | ８／ １２ | ８／ １２ | ５．２Ｅ １ | １．０Ｅ ２ |  | ７．１Ｅ １ | ２．０Ｅ ０ | ３．８Ｅ ２ | ８／ １２ | ８／ １２ | ４．８Ｅ １ | １．３Ｅ ２
| ｎ－ヘキサン抽出物質 |  | mg/L
| 全窒素 |  | mg/L | ０．４０ | ０．２９ | ０．６１ | － ／ １２ | － ／ １２ | ０．３８ | ０．４６ |  | ０．５３ | ０．２３ | ０．８７ | － ／ ６ | － ／ ６ | ０．５０ | ０．８２
| 全燐 |  | mg/L | ０．０１３ | ０．００９ | ０．０２０ | － ／ １２ | － ／ １２ | ０．０１３ | ０．０１６ |  | ０．００４ | ＜０．００３ | ０．００５ | － ／ ６ | － ／ ６ | ０．００４ | ０．００４
| 全亜鉛 |  | mg/L | ０．００２ | ０．００１ | ０．００３ | ０／ １２ | ０／ １２ | ０．００２ | ０．００３ |  | ０．００３ | ＜０．００１ | ０．００５ | ０／ ４ | ０／ ４ | ０．００４ | ０．００４
| ノニルフェノール |  | mg/L | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | ０／ ６ | ０／ ６ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ |  | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | ０／ ２ | ０／ ２ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６
| ＬＡＳ |  | mg/L | ０．０００８ | ＜０．０００６ | ０．００１７ | ０／ １２ | ０／ １２ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ |  | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ０／ ２ | ０／ ２ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６
| 底層溶存酸素量 |  | mg/L
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/L
| 銅 |  | mg/L
| 鉄（溶解性） |  | mg/L
| マンガン（溶解性） |  | mg/L
| クロム |  | mg/L
そ の 他 の 項 目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L | ０．０２ | ＜０．０１ | ０．０２ |  |  | ０．０２ | ０．０２
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ |  |  | ＜０．０１ | ＜０．０１
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | ０．２７ | ０．１９ | ０．３４ |  |  | ０．２７ | ０．３４
| 有機性窒素 |  | mg/L | ０．１１ | ０．１０ | ０．１２ |  |  | ０．１１ | ０．１２
| 溶存態窒素 |  | mg/L
| 懸濁態窒素 |  | mg/L
| オルトリン酸態燐 |  | mg/L | ０．００９ | ０．００８ | ０．００９ |  |  | ０．００９ | ０．００９
| 電気伝導率 |  | mS/m | １１ | ６．５ | １５ |  |  | １１ | １２ |  | １１ | ６．４ | １３ |  |  | １１ | １２
| 塩化物イオン |  | mg/L
塩分
| 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L
| 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
| クロロフィルａ |  | mg/m3
| フェオ色素 |  | mg/m3
| トリハロメタン生成能 |  | mg/L
| クロロホルム生成能 |  | mg/L
| ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/L
| ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/L
| ブロモホルム生成能 |  | mg/L
健 康 項 目 | カドミウム |  | mg/L | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 全シアン |  | mg/L |  | ＮＤ | ＮＤ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 鉛 |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 六価クロム |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 砒素 |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 総水銀 |  | mg/L |  | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| アルキル水銀 |  | mg/L
| ＰＣＢ |  | mg/L |  | ＮＤ | ＮＤ | ０／ １ |  |  |  | ０／ １
| ジクロロメタン |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 四塩化炭素 |  | mg/L | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,2－ジクロロエタン |  | mg/L | ＜０．０００４ | ＜０．０００４ | ＜０．０００４ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,1－ジクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| シス－1,2－ジクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．００４ | ＜０．００４ | ＜０．００４ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,1,1－トリクロロエタン |  | mg/L | ＜０．１ | ＜０．１ | ＜０．１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,1,2－トリクロロエタン |  | mg/L | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| トリクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| テトラクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,3－ジクロロプロペン |  | mg/L | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| チウラム |  | mg/L | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| シマジン |  | mg/L | ＜０．０００３ | ＜０．０００３ | ＜０．０００３ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| チオベンカルブ |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| ベンゼン |  | mg/L | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| セレン |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/L | ０．２８ | ０．２０ | ０．３５ | ０／ ２ |  |  |  | ２／ ２
| ふっ素 |  | mg/L | ＜０．０８ | ＜０．０８ | ＜０．０８ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| ほう素 |  | mg/L | ０．０４ | ＜０．０２ | ０．０６ | ０／ ２ |  |  |  | １／ ２
| 1,4－ジオキサン |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ １ |  |  |  | ０／ １
※ ７５％値欄について、大腸菌数は９０％値である。