## 湖沼
2025-04-01 |  |  | 水質総括表 確定値
水 域 名 称 |  |  |  |  | 庄内川等 | 入鹿池 |  | 表層（全層） | （地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO） | [7 empty] | （地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号 調査地点 測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型） |  |  |  |  | 096 | 中央 |  | 82020 | ( 401-01 : : : : )
調 査 機 関 |  | 分 析 担 当 機 関 |  | 愛知県 |  |  |  | 愛 知 県
測 定 項 目 |  |  | 単 位 | 平 均 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | 適合しない割合 (検体数) | 適合しない割合 (日数) | 中 央 値 | ７５％値 （※） | 検出率 | 平 均 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | 適合しない割合 (検体数) | 適合しない割合 (日数) | 中 央 値 | ７５％値 （※） | 検出率
生活環境項目 | ｐＨ |  |  | ８．０ | ７．４ | ９．２ | － ／ １２ | － ／ １２ | ８．０ | ８．４
| ＤＯ |  | mg/L | ９．８ | ７．９ | １２ | － ／ １２ | － ／ １２ | １０ | ８．５
| ＢＯＤ |  | mg/L | １．３ | ０．６ | １．９ | － ／ １２ | － ／ １２ | １．４ | １．５
| ＣＯＤ |  | mg/L | ３．６ | ２．９ | ４．９ | － ／ １２ | － ／ １２ | ３．５ | ３．９
| ＳＳ |  | mg/L | ３ | ＜１ | ６ | － ／ １２ | － ／ １２ | ３ | ３
| 大腸菌数 |  | CFU/100mL
| ｎ－ヘキサン抽出物質 |  | mg/L
| 全窒素 |  | mg/L | ０．３２ | ０．１８ | ０．４９ | － ／ １２ | － ／ １２ | ０．３２ | ０．３７
| 全燐 |  | mg/L | ０．０２０ | ０．０１２ | ０．０３６ | － ／ １２ | － ／ １２ | ０．０１９ | ０．０２１
| 全亜鉛 |  | mg/L | ０．０１１ | ０．００３ | ０．０３２ | － ／ ４ | － ／ ４ | ０．００５ | ０．００７
| ノニルフェノール |  | mg/L | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | － ／ ２ | － ／ ２ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６
| ＬＡＳ |  | mg/L | ０．０００９ | ＜０．０００６ | ０．００１１ | － ／ ２ | － ／ ２ | ０．０００９ | ０．００１１
| 底層溶存酸素量 |  | mg/L
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/L
| 銅 |  | mg/L |  | ＜０．０１ | ＜０．０１ |  |  |  |  | ０／ ４
| 鉄（溶解性） |  | mg/L
| マンガン（溶解性） |  | mg/L
| クロム |  | mg/L
そ の 他 の 項 目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L | ０．０４ | ０．０１ | ０．１２ |  |  | ０．０２ | ０．０３
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ |  |  | ＜０．０１ | ＜０．０１
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | ０．０４ | ＜０．０１ | ０．０８ |  |  | ０．０３ | ０．０４
| 有機性窒素 |  | mg/L | ０．２２ | ０．１５ | ０．２７ |  |  | ０．２３ | ０．２６
| 溶存態窒素 |  | mg/L
| 懸濁態窒素 |  | mg/L
| オルトリン酸態燐 |  | mg/L | ０．００４ | ＜０．００３ | ０．００５ |  |  | ０．００４ | ０．００５
| 電気伝導率 |  | mS/m | １１ | ８．９ | １３ |  |  | １１ | １１
| 塩化物イオン |  | mg/L | ５ | ４ | ６ |  |  | ５ | ５
塩分
| 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L
| 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
| クロロフィルａ |  | mg/m3 | ６．１Ｅ ０ | ＜２．０Ｅ ０ | ９．４Ｅ ０ |  |  | ６．９Ｅ ０ | ８．７Ｅ ０
| フェオ色素 |  | mg/m3 | ４．１ | ＜２．０ | ７．２ |  |  | ３．５ | ６．１
| トリハロメタン生成能 |  | mg/L
| クロロホルム生成能 |  | mg/L
| ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/L
| ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/L
| ブロモホルム生成能 |  | mg/L
健 康 項 目 | カドミウム |  | mg/L | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 全シアン |  | mg/L |  | ＮＤ | ＮＤ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 鉛 |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 六価クロム |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 砒素 |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 総水銀 |  | mg/L
| アルキル水銀 |  | mg/L
| ＰＣＢ |  | mg/L
| ジクロロメタン |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 四塩化炭素 |  | mg/L | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,2－ジクロロエタン |  | mg/L | ＜０．０００４ | ＜０．０００４ | ＜０．０００４ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,1－ジクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| シス－1,2－ジクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．００４ | ＜０．００４ | ＜０．００４ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,1,1－トリクロロエタン |  | mg/L | ＜０．１ | ＜０．１ | ＜０．１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,1,2－トリクロロエタン |  | mg/L | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| トリクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| テトラクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,3－ジクロロプロペン |  | mg/L | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| チウラム |  | mg/L | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| シマジン |  | mg/L | ＜０．０００３ | ＜０．０００３ | ＜０．０００３ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| チオベンカルブ |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| ベンゼン |  | mg/L | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| セレン |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/L | ０．０５ | ＜０．０２ | ０．０９ | ０／ ４ |  |  |  | ２／ ４
| ふっ素 |  | mg/L | ０．１７ | ０．１６ | ０．１７ | ０／ ２ |  |  |  | ２／ ２
| ほう素 |  | mg/L | ＜０．０２ | ＜０．０２ | ＜０．０２ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 1,4－ジオキサン |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ １ |  |  |  | ０／ １
※ ７５％値欄について、大腸菌数は９０％値である。
2025-04-01 |  |  | 水質総括表 確定値
水 域 名 称 |  |  |  |  | 境川等 | 油ヶ淵 |  | 表層（全層） | （地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO） | [7 empty] | （地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号 調査地点 測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型） |  |  |  |  | 097 | 中央 |  | 84010 | ( 501-01 : Bｲ : : B ｲ : )
調 査 機 関 |  | 分 析 担 当 機 関 |  | 愛知県 |  |  |  | 環境調査センター
測 定 項 目 |  |  | 単 位 | 平 均 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | 適合しない割合 (検体数) | 適合しない割合 (日数) | 中 央 値 | ７５％値 （※） | 検出率 | 平 均 値 | 最 小 値 | 最 大 値 | 適合しない割合 (検体数) | 適合しない割合 (日数) | 中 央 値 | ７５％値 （※） | 検出率
生活環境項目 | ｐＨ |  |  | ８．０ | ６．９ | ９．２ | ７／ ２４ | ７／ ２４ | ８．２ | ８．９
| ＤＯ |  | mg/L | １１ | ６．１ | １７ | ０／ ２４ | ０／ ２４ | １１ | ８．５
| ＢＯＤ |  | mg/L | ３．５ | ０．９ | ８．１ | － ／ ２４ | － ／ ２４ | ３．４ | ４．４
| ＣＯＤ |  | mg/L | ７．０ | ３．７ | １０ | ２０／ ２４ | ２０／ ２４ | ７．１ | ７．８
| ＳＳ |  | mg/L | １３ | ３ | ３５ | ４／ ２４ | ４／ ２４ | １１ | １３
| 大腸菌数 |  | CFU/100mL
| ｎ－ヘキサン抽出物質 |  | mg/L | ＮＤ | ＮＤ | ＮＤ | － ／ ２ | － ／ ２ | ＮＤ | ＮＤ
| 全窒素 |  | mg/L | １．８ | ０．８７ | ２．９ | － ／ ２４ | － ／ ２４ | １．８ | ２．４
| 全燐 |  | mg/L | ０．１７ | ０．１０ | ０．２８ | － ／ ２４ | － ／ ２４ | ０．１５ | ０．２０
| 全亜鉛 |  | mg/L | ０．０１０ | ０．００２ | ０．０２４ | ０／ １２ | ０／ １２ | ０．０１１ | ０．０１１
| ノニルフェノール |  | mg/L | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６ | ０／ ６ | ０／ ６ | ＜０．００００６ | ＜０．００００６
| ＬＡＳ |  | mg/L | ０．００１３ | ＜０．０００６ | ０．００６０ | ０／ １２ | ０／ １２ | ＜０．０００６ | ０．０００７
| 底層溶存酸素量 |  | mg/L
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/L |  | ＜０．０１ | ＜０．０１ |  |  |  |  | ０／ ２
| 銅 |  | mg/L |  | ＜０．０１ | ＜０．０１ |  |  |  |  | ０／ ４
| 鉄（溶解性） |  | mg/L
| マンガン（溶解性） |  | mg/L
| クロム |  | mg/L
そ の 他 の 項 目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L | ０．１２ | ０．０２ | ０．２２ |  |  | ０．１２ | ０．１３
| 亜硝酸性窒素 |  | mg/L | ０．０３ | ０．０１ | ０．０５ |  |  | ０．０３ | ０．０４
| 硝酸性窒素 |  | mg/L | ０．８６ | ０．４４ | １．３ |  |  | ０．８５ | １．１
| 有機性窒素 |  | mg/L | ０．５６ | ０．３０ | １．０ |  |  | ０．４８ | ０．５１
| 溶存態窒素 |  | mg/L
| 懸濁態窒素 |  | mg/L
| オルトリン酸態燐 |  | mg/L | ０．０５４ | ０．００４ | ０．１３ |  |  | ０．０４２ | ０．０７３
| 電気伝導率 |  | mS/m | ２６０ | １３ | １０００ |  |  | １６０ | ２９０
| 塩化物イオン |  | mg/L | ７５０ | １６ | ３１００ |  |  | ４４０ | ７８０
塩分
| 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | ０．０２ | ０．０１ | ０．０３ |  |  | ０．０２ | ０．０２
| 非イオン界面活性剤 |  | mg/L
| クロロフィルａ |  | mg/m3 | ４．３Ｅ １ | ４．８Ｅ ０ | １．２Ｅ ２ |  |  | ３．５Ｅ １ | ６．８Ｅ １
| フェオ色素 |  | mg/m3 | ７．９ | ２．１ | ２３ |  |  | ４．５ | １１
| トリハロメタン生成能 |  | mg/L
| クロロホルム生成能 |  | mg/L
| ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/L
| ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/L
| ブロモホルム生成能 |  | mg/L
健 康 項 目 | カドミウム |  | mg/L | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 全シアン |  | mg/L |  | ＮＤ | ＮＤ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 鉛 |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 六価クロム |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 砒素 |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| 総水銀 |  | mg/L |  | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| アルキル水銀 |  | mg/L
| ＰＣＢ |  | mg/L |  | ＮＤ | ＮＤ | ０／ １ |  |  |  | ０／ １
| ジクロロメタン |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 四塩化炭素 |  | mg/L | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 1,2－ジクロロエタン |  | mg/L | ＜０．０００４ | ＜０．０００４ | ＜０．０００４ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 1,1－ジクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ＜０．０１ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| シス－1,2－ジクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．００４ | ＜０．００４ | ＜０．００４ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 1,1,1－トリクロロエタン |  | mg/L | ＜０．１ | ＜０．１ | ＜０．１ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 1,1,2－トリクロロエタン |  | mg/L | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| トリクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| テトラクロロエチレン |  | mg/L | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ＜０．０００５ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 1,3－ジクロロプロペン |  | mg/L | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ＜０．０００２ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| チウラム |  | mg/L | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ＜０．０００６ | ０／ ２ |  |  |  | ０／ ２
| シマジン |  | mg/L | ＜０．０００３ | ＜０．０００３ | ＜０．０００３ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| チオベンカルブ |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| ベンゼン |  | mg/L | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ＜０．００１ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| セレン |  | mg/L | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ＜０．００２ | ０／ ４ |  |  |  | ０／ ４
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/L | ０．８７ | ０．４５ | １．３ | ０／ ４ |  |  |  | ４／ ４
| ふっ素 |  | mg/L | ０．２２ | ０．１８ | ０．２６ | ０／ ２ |  |  |  | ２／ ２
| ほう素 |  | mg/L | ０．４５ | ０．０５ | ０．８４ | ０／ ２ |  |  |  | ２／ ２
| 1,4－ジオキサン |  | mg/L | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ＜０．００５ | ０／ １ |  |  |  | ０／ １
※ ７５％値欄について、大腸菌数は９０％値である。